**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Кирпич огнеупорный ШБ-5 | ГОСТ 390-96 | шт | 9635 |  |  |
| **2** | Мертель МШ-28 | ГОСТ 6137-97 | т | 5 |  |  |
| **3** | Глина огнеупорная | ГОСТ 7798-70 | т | 1,5 |  |  |
| **4** | Заполнитель шамотный ЗШБ кл.4 | ГОСТ 23037-78 | т | 2,41 |  |  |
| **5** | Заполнитель шамотный ЗШБ кл.8 | ГОСТ 23037-78-406 | т | 0,41 |  |  |
| **6** | Заполнитель шамотный ЗШБ кл.2 | ГОСТ 23037-78 | т | 2,21 |  |  |
| **7** | Заполнитель шамотный ЗЩБ кл.7 | ГОСТ 23037-99 | т | 0,4 |  |  |
| **Итого** | | | | |  |  |
| **Итого с НДС** | | | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 3-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети», г. Новороссийск.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»  ИНН 2312054894 КПП 231503001  ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420  353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.  р/с № 40702810230000021147  Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар  к/с № 30101810100000000602  БИК 040349602  Адрес эл. почты: novorosteplo@oao-atek.ru  Тел. 8 (8617)63-37-94 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./