СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору поставки № _____________ от «__»_________ 2016 г.

между ________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар		                                 	                                 «___» ____________ 2016 г.

Грузополучатель: филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»

| Наименование поставляемого топлива | Описание и технические характеристики | Кол-во | Един. изм. | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого, сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо дизельное сезонного применения | По ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 16.09.2011 N 302-ст) экологический класс К5, вид III. Период с 1 апреля по 31 октября: сорт С (предельная температура фильтруемости не выше минус 5оС), Период с 1 ноября по 31 марта: сорт F (предельная температура фильтруемости, не выше минус 20оС) | 89 500 | л |  |  |

Адрес доставки:

| Адрес доставки | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новомихайловское, ул. Мозгового, 29 (котельная №26); Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Красносельский, ул. Строителей, 53 (котельная №23). | л л | 44 750 44 750 |
| Итого: | л | 89 500 |

1. Условия поставки Товара: отгрузка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в период с октября 2016 г. по апрель 2017 г. Сорт топлива корректируется заявками Покупателя с учетом климатических условий. Доставка Товара производится на специализированном маломерном (без прицепа) автотранспорте Поставщика, строго по заявкам Покупателя объемами от 7 до 10 тн (в связи с небольшими объемами резервуаров на котельной) в течение 2 (двух) календарных дней  с момента получения Поставщиком заявки.

Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования.

Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов.

До момента слива топлива Поставщик (представитель Поставщика) обязан предъявить свидетельство о тарировке транспортного средства.

Обязательное наличие Сертификата соответствия и паспорта качества на Товар (с обязательным указанием объемной плотности топлива).

Гарантийный срок: в течение периода поставки и пользования дизельным топливом.

2.Порядок расчёта: оплата по настоящему договору производится на основании оригинала счета на оплату Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара.

3. Общая сумма договора не может превышать _____________руб. (_________рублей ____копеек), в т.ч. НДС (18%).

4. Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: _____________________/_______________ | ПОКУПАТЕЛЬ: Генеральный директор _____________________/Ященко А.В./ |
| --- | --- |