Приложение № 2 к договору строительного подряда

№___________ от «__»________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

по объекту: «Техническое перевооружение котельной по ул.Свободная, 76/2,

г.Краснодар. Фундаменты под БМК и дымовую трубу»

(СМР)

| 1. Наименование объекта. |  |
| --- | --- |
| Техническое перевооружение котельной по ул.Свободная, 76/2, г.Краснодар. Фундаменты под БМК и дымовую трубу (СМР) |  |
| 2. Географическое положение объекта. |  |
| Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Свободная, 76/2. |  |
| 3. Заказчик. |  |
| АО «АТЭК» |  |
| 4. Планируемые затраты, статья расхода |  |
| __________________ руб. (______________) с учетом НДС (18%) |  |
| 5. Список подключаемых потребителей и мощностей. |  |
| Установленная мощность котельной 7,5 МВт, габаритные размеры блок-бокса в свету 10,2х9,2х3,4 м |  |
| 6. Требования к подрядчику. |  |
| Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных, производственных объектов. Отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков |  |
|  | 7. Вид строительства. |  |
|  | Техническое перевооружение котельной по ул.Свободная, 76/2 в г.Краснодаре. Фундаменты под БМК и дымовую трубу - СМР |
|  | 8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию. |  |  |
|  | август 2018г. |
|  | 9. Стадийность проектирования. |  |  |
|  | - |  |
|  | 10. Условия ввода в эксплуатацию. |  |  |
|  | Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии с СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей комиссией объекта в эксплуатацию. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объектов в эксплуатацию. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. |
|  | 11. Потребность в инженерных изысканиях. |  |
|  | - |
|  | 12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования. |  |
|  | - |  |
|  | 13. Требования к техническим решениям. |  |
|  | Согласно проектному решению, в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ. |
|  | 14.Особые условия строительства. |  |
|  | Особых условий нет. |  |
|  | 15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям. |  |
|  | Согласно проектному решению. |  |
|  | 16. Выделение очередей и пусковых комплексов. |  |
|  | Без выделения очередей. |
|  | 17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. |  |
|  | Согласно действующей НТД. |  |
|  | 18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий |  |
|  | При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет. |
|  | 19. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций. |  |
|  | - |  |
|  | 20. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок. |  |
|  | - |  |
|  | 21. Требования к составу и оформлению проекта. |  |
|  | - |  |
|  | 22. Состав демонстрационных материалов. |  |
|  | - |  |
|  | 23. Материалы, представляемые заказчиком. |  |
|  | - |  |
|  | 24. Срок выдачи проекта и окончание строительства. |  |
|  | 25. Срок выдачи тендерной документации. |  |
|  | - |  |
|  | 26. Количество экземпляров ПСД. |  |
|  | - |  |
|  | 27. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов. |  |
|  | Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование |
|  | 28. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР. |  |
|  | После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ КС-3, акт о выполненных работах КС-2, исполнительную документацию, акт технической готовности объекта. |
|  | 29. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД. |  |
|  | - |  |
|  | 30. Особые условия. |  |
|  | - |
|  | 31. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании. |  |
|  | - |  |
|  | 32. Перечень согласований с федеральными надзорными органами. |  |
|  | - |  |
|  | 33.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию на проектирование. |  |
|  | - |  |
|  | 34. Сдача объекта в эксплуатацию. |  |
|  | После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат- КС-3, акт о выполненных работах по форме КС-2, акты на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. |
|  | 36. Условия оплаты: Оплата производится в объеме 30% на основании оригинала счета в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора, оставшиеся 70% оплачивается после подписанного Акта выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней. |
|  | Заказчик: Подрядчик: АО «АТЭК» ________________ ______________/Н.И. Алимов _____________/___________ |  |