**Приложение №1**

|  |  |
| --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | «СОГЛАСОВАНО»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

Техническое задание на закупку № \_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Грузополучатель | *Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»*  *Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»*  *Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»*  *Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»*  *Филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети»* |
| Основание (цель) закупки | *Услуги по проведению технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности дымовых труб объектов АО «АТЭК»* |
| Адрес поставки | *350000, Россия, г. Краснодар, ул. Длинная, 120* |
|  |  |

Наименование материала *(либо оборудования, либо услуг, либо товара)*, количество, условия поставки, согласно таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование материала *(либо оборудования, либо услуг, либо товара)* | Кол-во | Ед Изм | Срок поставки/ способ | Размер аванса, руб | Срок оплаты |
| 1 | Проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности дымовых труб объектов АО «АТЭК».  - Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  - Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»  - Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»  - Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»  - Филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети» | 18  5  7  7  8 | Шт  Шт  Шт  Шт  Шт | в полном объеме до 01.09.2017 г. | нет | в течение 30 календарных дней после выполнения работ |

1. Требования к участнику конкурса:

Наличие переоформленных лицензий Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений

1. **Перечень дымовых труб на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности по АО «АТЭК» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Материал | Высота  Н, м | Диаметр,  мм | Примечание |
| **филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»** | | | | | |
|  | г. Краснодар, ул. Герцена, 267 | Металлическая | 13,7 | 540-438 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Тепличная, 19 | Металлическая | 43 | 800 |  |
|  | г. Краснодар, ул. 16 Полевой участок | Металлическая | 35 | 820 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Полевой проезд, 15 | Металлическая | 20 | 600 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Буденного, 2 | Металлическая | 45 | 820 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Красюка, 68 | Металлическая | 32,4 | 530 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Южная, 11/1 | Металлическая | 18,9 | 720 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Бакинская, 5 | Металлическая | 31,9 | 630 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Российская, 10 стр. 2 | Металлическая | 30 | 400 |  |
|  | п. Плодородный, ул. Планерная, 8 | Металлическая | 23 | 630 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Гастелло, 69/1 | Металлическая | 30 | 720 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Красная, 137 | Металлическая | 23 | 1000 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Дзержинского, 97 | Металлическая | 27,5 | 720 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Северная, 491/1 | Металлическая | 18 | 720 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Гражданская, 4/3 | Металлическая | 27 | 820 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Колхозная, 20/1 | Металлическая | 29,5 | 630 |  |
|  | г. Краснодар, ул. Уральская, 96 | Металлическая | 26,9 | 720 |  |
|  | ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, 222/1 | Металлическая | 11,2 | 426 |  |
| **филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»** | | | | | |
|  | Коммунистическая 5  п.Верхне Баканский | металл | 19 | 350 |  |
|  | СОШ №26 ст.Натухаевская | металл | 19 | 350 |  |
|  | СОШ№28 п.Цемдолина | металл | 26 | 350 |  |
|  | г. Новороссийск, Герцена 17 | металл | 34 | 1200 |  |
|  | СОШ№24 ст.Раевская | металл | 25 | 630 |  |
| **филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»** | | | | | |
|  | Кот. Промышленная,56 (12 а кВ.),  г. Майкоп, ул. Промышленная,56 | метал. | 29,8 | 800 | до 15.06.2017г. |
|  | Кот. СОШ-20,  г. Майкоп, ул. Мопра,65 | метал. | 10 | 530 | до 20.08.2017г. |
|  | Кот. Д/сада № 62 (5), г. Майкоп, ул. Привокзальная,76 | метал. | 14 | 530 | до 01.08.2017г. |
|  | Кот. Д/сада № 10,  г. Майкоп, ул. Хакурате,165 | метал. | 17,7 | 530 | до 20.08.2017г. |
|  | Кот. СОШ № 9,  г. Майкоп, ул. Тульская,105-а | метал. | 20 | 600 | до 15.07.2017г. |
|  | Кот. Д/сада № 23, г. Майкоп, ул. Советская,189-а | метал. | 18 | 600 | до 20.06.2017г. |
|  | Кот. ПТУ-5 (180 кв.), ул. Крестьянская,2 | метал. | 23,4 | 630 | до 20.07.2017г. |
| **филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»** | | | | | |
|  | Котельная № 7, г. Гулькевичи, ул. Кирова, 78 | сталь | 18 | 0,426 |  |
|  | Котельная № 20, с. Николенское, ул. Октябрьская, 126 | сталь | 9,95 | 0,32 |  |
|  | Котельная № 20, с. Николенское, ул. Октябрьская, 126 | сталь | 8,07 | 0,219 |  |
|  | Котельная № 24, г. Гулькевичи, ул. Шоссейная, 26 | сталь | 30,35 | 0,82 |  |
|  | Котельная № 33, п. Советский, ул. Степная | сталь | 31,2 | 0,63 |  |
|  | Котельная № 34, х. Чаплыгин, ул. Ленина, 1-А | сталь | 16,9 | 0,72 |  |
|  | Котельная № 43, п. Кубань, ул. Спортивная, 2 | сталь | 27,8 | 0,63 |  |
| **филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети»** | | | | | |
|  | Котельная №1, г. Абинск, ул. Интернациональная 23 | сталь | 31,7 | 0,63 | 12/07/2017 |
|  | Котельная №3, г. Абинск, ул. Володарского 55 | сталь | 21,4 | 0,53 | 12/07/2017 |
|  | Котельная №4, г. Абинск, ул. Тищенко 84 | сталь | 22,9 | 0,53 | 12/07/2017 |
|  | Котельная №6, г. Абинск, ул. Мира 1 | сталь | 18,8 | 0,72 | 12/07/2017 |
|  | Котельная №8, г. Абинск, ул. Республиканская 5 | сталь | 40,3 | 0,82 | 12/07/2017 |
|  | Котельная №9, г. Абинск, ул. Интернациональная 31 | сталь | 20,3 | 0,426 | 12/07/2017 |
|  | Котельная №10, г. Абинск, ул. Интернациональная 79 | сталь | 20,5 | 0,72 | 12/07/2017 |
|  | Котельная №11, г. Абинск, ул. Красных Курсантов 13 | сталь | 30,9 | 0,8 | 12/07/2017 |

1. **Срок действия договора:** один год с момента заключения договора

Инициатор закупки: Белоус А.О.