Приложение №1 к договору поставки

№________от ____________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №________от ____________________

г. Краснодар						                   «_____» ______________ 2015 г.

| Описание | Кол-во | Цена, $ | Стоимость, $ |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервера |  |  |  |
| x3650 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack либо эквивалент | 3 |  |  |
| Intel Xeon Processor E5-2680 v3 12C 2.5GHz 30MB 2133MHz 120W либо эквивалент | 3 |  |  |
| QLogic 8Gb FC Dual-port HBA for IBM System x либо эквивалент | 6 |  |  |
| System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply либо эквивалент | 3 |  |  |
| 3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service (CS) либо эквивалент | 3 |  |  |
| IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade либо эквивалент | 3 |  |  |
| 32GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1.2V) PC417000 CL15 2133MHz LP LRDIMM либо эквивалент | 24 |  |  |
| СХД основная площадка | 1 |  |  |
| V5000 SFF Control либо эквивалент | 1 |  |  |
| Power Cord - PDU Connection либо эквивалент | 1 |  |  |
| 8Gb FC Adapter Pair либо эквивалент | 1 |  |  |
| 900GB 10K 2.5 Inch HDD либо эквивалент | 17 |  |  |
| 400GB 2.5 Inch Flash Drive либо эквивалент | 3 |  |  |
| Shipping and Handling 24C либо эквивалент | 1 |  |  |
| IBM Storwize Family Software V5000 Controller V7.4 либо эквивалент | 1 |  |  |
| Base Per Storage Device with 1 Year SW Maint либо эквивалент | 1 |  |  |
| Storwize Family Software V5000 Controller Maint (Reg): 3 Yr либо эквивалент | 1 |  |  |
| SWMA Renewal Registration либо эквивалент | 1 |  |  |
| Base Per Storage Device SW Maint 3 year Reg либо эквивалент | 1 |  |  |
| СХД резервная площадка | 1 |  |  |
| V5000 SFF Control либо эквивалент | 1 |  |  |
| Power Cord - PDU Connection либо эквивалент | 1 |  |  |
| 8Gb FC Adapter Pair либо эквивалент | 1 |  |  |
| 600GB 10K 2.5 Inch HDD либо эквивалент | 24 |  |  |
| Shipping and Handling 24C либо эквивалент | 1 |  |  |
| IBM Storwize Family Software V5000 Controller V7.4 | 1 |  |  |
| Base Per Storage Device with 1 Year SW Maint либо эквивалент | 1 |  |  |
| Storwize Family Software V5000 Controller Maint (Reg): 3 Yr либо эквивалент | 1 |  |  |
| SWMA Renewal Registration либо эквивалент | 1 |  |  |
| Base Per Storage Device SW Maint 3 year Reg либо эквивалент | 1 |  |  |
| Коммутатор 1 |  |  |  |
| IBM System Networking SAN24B-5 либо эквивалент | 1 |  |  |
| 8 Gbps SW SFP+ Transceiver либо эквивалент | 4 |  |  |
| 8 Gbps SW SFP+ Transceiver 8-Pack либо эквивалент | 1 |  |  |
| Shipping and Handling X24 либо эквивалент | 1 |  |  |
| Коммутатор 2 |  |  |  |
| IBM System Networking SAN24B-5 либо эквивалент | 1 |  |  |
| 8 Gbps SW SFP+ Transceiver либо эквивалент | 4 |  |  |
| 8 Gbps SW SFP+ Transceiver 8-Pack либо эквивалент | 1 |  |  |
| Shipping and Handling X24 либо эквивалент | 1 |  |  |
| APC |  |  |  |
| NetShelter SV 48U 600mm Wide x 1060mm Deep Enclosure with Sides Black либо эквивалент | 1 |  |  |
| NetShelter Zero U Accessory Mounting Bracket либо эквивалент | 2 |  |  |
| APC Smart-UPS SRT RM, 5000VA/4500W, On-Line, Extended-run, Rack 3U (Tower convertible), Pre-Inst. Web/SNMP, with PC Business, Black либо эквивалент | 2 |  |  |
| APC Smart-UPS SRT RM battery pack, Extended-Run, 192 volts bus voltage, Rack 3U (Tower convertible), compatible with APC Smart-UPS SRT RM 5000 - 6000VA либо эквивалент | 2 |  |  |
| APC Rack PDU, Basic, Zero U, 16A, 208/230V, (15) C13 out; C20 in либо эквивалент | 2 |  |  |
| Прочее |  |  |  |
| 5m Fiber Cable (LC) либо эквивалент | 20 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |

- Условия поставки:

- Доставка Товара производится автотранспортом Поставщика до склада грузополучателя. Грузополучателем является: _____________________________________________________

________________________________________________________________________

(ОГРН_____________).

- Адрес Грузополучателя: _______________________________________________________.

_______________________________________________________________________________

- Порядок расчётов: