СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору купли-продажи №______________ от ____________

между ______________________и _______________________________

г. Краснодар		                                             	                        «____» ______________ 2016г.

Филиал ОАО «АТЭК» ««Майкопские тепловые сети»»: г. Майкоп, ул. Гагарина 156.

| п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. изм. | Кол-во | Цена без учета НДС, руб. | Цена с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду 200 Ру-16 ГОСТ 9544-2005 | шт. | 2 |  |  |
|  | Затвор поворотный дисковый (с редуктором) Ду 400 Ру-16 ГОСТ 9544-93 | шт. | 6 |  |  |
|  | Затвор поворотный дисковый (с редуктором) Ду 300 Ру- 16 ГОСТ 9544-93 | шт. | 2 |  |  |
|  | Болты с гайками и шайбами М 20-22 ГОСТ 7798-70 | кг. | 52 |  |  |
|  | Фланцы воротниковые приварные Ду 400 Ру-16 ГОСТ 12820-80 | шт. | 12 |  |  |
|  | Фланцы воротниковые приварные Ду 300 Ру-16 ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |  |  |
|  | Фланцы плоские приварные Ду 200 Ру-16 ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |  |  |
|  | Фланцы плоские приварные Ду 80 Ру-16 ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 |  |  |
|  | Вентиль чугунный фланцевый 15кч14п1 Ду-80 Ру-16 ГОСТ 18722-73 | шт. | 2 |  |  |
|  | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду 15 Ру-16 ГОСТ 18722-73 | шт. | 8 |  |  |
|  | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду 32 Ру-16 ГОСТ 18722-73 | шт. | 4 |  |  |
|  | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду 50 Ру-16 ГОСТ 18722-73 | шт. | 6 |  |  |
| Итого: |  |  |

Условия поставки Товара: Доставка Товара производится за счет Поставщика  в течение 7 календарных дней  с момента подписания договора, в будние дни с 08-00 до 16-00,  по адресу филиала.

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 8 (восьми) месяцев с момента поставки всей партии Товара.

- Общая сумма настоящего договора не может превышать  _____________ рублей __ копеек(__________).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов:

- ТТН;

- Счет фактуру;

- ТН;

- Счет;

- Реквизиты Грузополучателей:

Для филиала ОАО «АТЭК»Майкопские тепловые сети»:

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156

ИНН 2312054894 КПП 010543001

ОКПО 03504534   ОГРН 1022301974420

р/с №  40702810700010002635

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (ООО)

к/с  № 30101810800000000750

БИК 047908750

Адрес эл. почты maykop@oao-atek.ru

Тел. (факс) 8 (8772) 52-73-12

| ПОСТАВЩИК: __________________ ________________ /____________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: _______________________ _____________________/______________/ |
| --- | --- |