**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Труба э/с 530 х 9 | ГОСТ 10704-92 | м | 40 |  |  |
| **2** | Труба э/с 426 х 8 | ГОСТ 10704-91 | м | 80 |  |  |
| **3** | Труба э/с 325 х 7 | ГОСТ 10704-90 | м | 440 |  |  |
| **4** | Труба э/с 273\*6 | ГОСТ 10705-80 ст.20 | м | 129 |  |  |
| **5** | Труба э/с 219\*5 | ГОСТ 10704-91 | м | 319 |  |  |
| **6** | Труба э/с 159\*4,5 | ГОСТ 10704-91 | м | 2047 |  |  |
| **7** | Труба э/с 133\*4,0 | ГОСТ 10704-91 | м | 544 |  |  |
| **8** | Труба э/с 108х4 | ГОСТ 10704-91 | м | 2783 |  |  |
| **9** | Труба э/с 89\*3,5 | ГОСТ 10704-91 | м | 1421 |  |  |
| **10** | Труба э/с 76\*3,5 | ГОСТ 10704-91 | м | 556 |  |  |
| **11** | Труба э/с 57\*3,5 | ГОСТ 10704-91 | м | 662 |  |  |
| **12** | Труба 25х2,8 | ГОСТ 10704-90 | м | 65 |  |  |
| **13** | Труба 15х2,5 | ГОСТ 10704-91 | м | 85 |  |  |
| **14** | Труба ВГП 25х2,8 | ГОСТ 3262-75 | м | 35 |  |  |
| **15** | Труба б/ш 108\*4 | ГОСТ 8732-78 | м | 10 |  |  |
| **16** | Труба б/ш 102\*4 | ГОСТ 8732-78 | м | 10 |  |  |
| **17** | Труба б/ш 83\*3,5 | ГОСТ 8732-78 | м | 60 |  |  |
| **18** | Труба б/ш 51\*3,2 | ГОСТ 8732-78 | м | 1530 |  |  |
| **19** | Труба б/ш 42\*2,5 | ГОСТ 8732-78 | м | 60 |  |  |
| **20** | Труба б/ш 32\*2,5 | ГОСТ 8732-78 | м | 25 |  |  |
| **21** | Швеллер 20П ст3сп/пс5 12,0 | ТУ-У 27.1-31632138-1381 2010 | т | 1,40 |  |  |
| **22** | Швеллер 16П ст3сп/пс5 11,7 | ГОСТ 8240 | т | 1,19 |  |  |
| **23** | Швеллер 12П ст3сп/пс5 12,0 | ТУ-У 27.1-31632138-1381 2010 | т | 1,34 |  |  |
| **24** | Лист г/к 5,0х1500х6000 ст3сп5 |  | т | 10,69 |  |  |
| **25** | Лист г/к 1,5х1250х2500 ст3сп5 |  | т | 5,80 |  |  |
| **26** | Лист г/к 3,0х1250х2500 ст3сп5 |  | т | 1,80 |  |  |
| **27** | Лист оц 0,55х1250х2500 ст08пс |  | т | 1,07 |  |  |
| **28** | Угол 32х32х3 ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 6,0 | кг | 266,00 |  |  |
| **29** | Угол 45х45х4 ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 12,0 | кг | 774,00 |  |  |
| **30** | Угол 63х63х5 ст3сп/пс5 | ГОСТ 8509 11,7 | кг | 1039,00 |  |  |
| **31** | Арматура ф18 А3 А500С | ГОСТ Р 52544-06 11,7 | т | 3,80 |  |  |
| **32** | Арматура ф12 А3 А500С | ГОСТ Р 52544-06 11,7 | т | 1,98 |  |  |
| **Итого** | | | | |  |  |
| **Итого с НДС** | | | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 3-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети», г. Новороссийск.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»  ИНН 2312054894 КПП 231503001  ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420  353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.  р/с № 40702810230000021147  Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар  к/с № 30101810100000000602  БИК 040349602  Адрес эл. почты: novorosteplo@oao-atek.ru  Тел. 8 (8617)63-37-94 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./