**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к договору поставки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**между\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и АО «АТЭК»**

г. Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. с НДС, руб.** | **Итого сумма с НДС, руб.** | |
| 1 | Щит ЩМП-2-0 74 (500\*400\*220) с монт. панелью У2 IP54 [ИЭК] (код 14901) YKM40-02-54 | шт | 11 |  |  |
| 2 | 94.04SMA Розетка с винтов. клеммами (с Метал. клипсой-держателем 094.71) для применения с 55.32/85.02/55.34/85.04 | шт | 110 |  |  |
| 3 | 20021201 2-проводная проходная клемма 2002-1201 | шт | 120 |  |  |
| 4 | 20021204 2-проводная проходная клемма 2002-1204 | шт | 120 |  |  |
| 5 | МТ22-А63 Meyertek Сигнальные лампы со встроенным светодиодом, зеленая 220В (тип «А») | шт | 33 |  |  |
| 6 | МТ22-А64 Meyertek Сигнальные лампы со встроенным светодиодом, красная 220В (тип «А») | шт | 44 |  |  |
| 7 | 08450015013 Перф, кабель-канал GF в/ш 23\*30 А6/4 серый | м | 44 |  |  |
| 8 | МТВ2-ED3 Головка переключателя короткая ручка, черный, 3 полож. фикс., пласт. | шт | 33 |  |  |
| 9 | МТВ2-ED5 Головка переключателя короткая ручка, черный, 3 полож. возвр.-фикс.-возвр., пласт. | шт | 33 |  |  |
| 10 | Изолированная концевая гильза, 0,75/8, цвет серый | шт | 1100 |  |  |
| 11 | 249-116 Wago Безвинтовый оконечный стопор | шт | 66 |  |  |
| 12 | 20021207 2 проводная клемма с заземлением 2002-1207 | шт | 55 |  |  |
| 13 | МТВ2-ВЕ11 Блок-контакт, 1NO, унив. | шт | 66 |  |  |
| 14 | Шина «N» нулевая на DIN-изол ШНИ-6\*9-10-Д-С [ИЭК] (код 30770) YNN10-69-10D-K07 | шт | 11 |  |  |
| 15 | Выкл. автом. 1Р С10А 4,5кА (ВА47-29) [ИЭК] (код 16741) MVA20-1-010-C | шт | 11 |  |  |
| 16 | Выкл. автом. 1Р С6А 4,5кА (ВА47-29) [ИЭК] (код 16600) MVA20-1-006-C | шт | 33 |  |  |
| 17 | Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку [ИЭК] (код 18584) MRD10-16 11 шт. | шт | 11 |  |  |
| 18 | Провод монтажный ПВ3 1х0,5 мм2 | шт | 2200 |  |  |
| 19 | Кабель МКЭШ 3\*0,5, код 24832 | м | 27500 |  |  |
| 20 | Провод ПВС 3\*1,0 белый (код 55410) | м | 1100 |  |  |
| 21 | Труба ПВХ d16 мм гофр. легкая с протяжкой [ДКС] (код 11511) 91916 | м | 1000 |  |  |
| 22 | Хомут стандартный 3,6\*290 черный [ДКС] (код 12235) 25310 | упак | 100 |  |  |
| 23 | Изолента син. 15мм/20м/0,15 [Safeline] (код 25551) | шт | 22 |  |  |
| 24 | Короб металлический перфорированный 60\*60 монтажный | м | 600 |  |  |
| 25 | Консоль для металлического короба 60\*60 монтаж | шт | 100 |  |  |
| 26 | Поворот угловой мет.перфор. 60\*60 монтажный | м | 50 |  |  |
| 27 | Тройник мет. перф. 60\*60 монтажный | шт | 50 |  |  |
| **ИТОГО:** | | | |  | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в полном объеме в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения договора с 08-00 до 16-00 часов. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении) и соответствовать ГОСТу, ТУ.
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар, Селезнева, д. 199.
3. **Грузополучатель:** филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».
4. **Порядок расчёта:** оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Товара. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_ копеек), в том числе НДС (18%).
5. Поставщик обязанпредоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **АО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000,  г. Краснодар ул. Длинная, д. 120  ИНН 2312054894, КПП 230750001  **Грузополучатель:**  Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»  350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199  ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420  ИНН 2312054894, КПП 231243001  Р/С 40702810800020006767  К/С 30101810800000000750  в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП  БИК 047908750  E-mail: oaoatek@krteplo.ru  тел: 8 (861)299-10-10,  факс: 8 (861) 231-57-30  **Директор по строительству АО «АТЭК»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Исаев Е.И./** |