УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «АТЭК»

__________________Н.И. Алимов

«_____»_________________2018 г.

Техническое задание на закупку № ____

«___»____________ 2018  г.

| Грузополучатель | Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» Филиал АО «АТЭК» « Тимашевские тепловые сети» Филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети» |
| --- | --- |
| Основание (цель) закупки | Услуги по проведению технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности котлов котельных АО «АТЭК» |
| Адрес поставки | 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Длинная, 120 |

Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара), количество, условия поставки, согласно таблице:

| № | Наименование материала (либо оборудования, либо услуг, либо товара) | Кол-во | Ед Изм | Срок поставки/ способ | Размер аванса, руб | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности котлов АО «АТЭК»: - Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» - Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» - Филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» - Филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» Филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети» | 14 54 5 1 6 | Шт Шт Шт Шт Шт | в полном объеме до сентября 2018 г. | нет | в течение 30 календарных дней после выполнения работ |

- Требования к участнику конкурса:

Наличие переоформленных лицензий Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности, наличие программ работ по техническому диагностированию котлов, согласованные в органах Ростехнадзора.

- Перечень котлов на проведение технического диагностирования и экспертизы промышленной объектов АО «АТЭК» на 2018 г.

| № п/п | Адрес объекта | Марка котла | Параметры (паспортные) работы котла | Примеч. | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Р, кгс (Мпа) | Т, град С |  |  |
| филиал АО «АТЭК» « Краснодартеплоэнерго» |
|  | г. Краснодар, ул. Невкипелова, 25/1 | ТВГ-8М | 14,0 | 150 | ЭПБ | Апрель 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32 | ТВГ-8М | 14,0 | 150 | ЭПБ | Май 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, 32 | ТВГ-8М | 14,0 | 150 | ЭПБ | Май 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Воровского, 180/3 | ТВГ-8М | 14,0 | 150 | ЭПБ | Май 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Московская, 74 | ТВГ-8М | 14,0 | 150 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329/1 | ТВГ-4Р | 14,0 | 150 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329/1 | ТВГ-8М | 14,0 | 150 | ЭПБ | Июнь 2018 |
|  | г. Краснодар, пр. Мирный, 6 (РОК-1) | КВГМ 50-150 | 25,0 | 150 | ЭПБ | Июль 2018 |
|  | ст. Елизаветинская, почт. отд. №82 (Оч. сооружения №2) | ДКВР 4-13 | 13,0 | 194 | ЭПБ | Июль 2018 |
|  | пос. Лазурный | ДКВР 4-13 | 13,0 | 194 | ЭПБ | Июль 2018 |
|  | г. Краснодар, пр. Мирный, 6 (РОК-1) | КВГМ 50-150 | 25,0 | 150 | ЭПБ | Август 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Янковского/Длинная, 108/181 | ТВГ-8М | 14,0 | 150 | ЭПБ | Август 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Воровского, 180/3 | ТВГ-8М | 14,0 | 150 | ЭПБ | Август 2018 |
|  | г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329/1 | ТВГ-8М | 14,0 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
| филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» |
|  | г. Новороссийск, ул. Ленина 69 | ДКВР10/13 2кот. | 13 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Сипягина 6 | ДКВР6,5/13 1кот | 13 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Героев Десантников 47а | КВГМ-10-150 1кот. | 10 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Куникова 28 | ДКВР4/13 2кот. | 13 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Сипягина 6 | КВГ7,56 3кот. | 13 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Луначарского 6 | ТВГ-8м 2кот. | 13 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Видова 168 | ТВГ-4м 3кот. | 13 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Видова 67 | ДКВР 6,5/13 2кот | 13 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Видова 67 | Экономайзер ВТИ 2шт. |  |  | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Ленина 69 | Экономайзер ВТИ 2шт. |  |  | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Куникова 92 | КВГМ-10 1кот. | 10 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Цедрика 60 | ДКВР 4/13 2кот. | 13 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Цедрика 60 | Экономайзер БВЭС 2шт |  |  | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Куникова 43 | ДКВР4/13 2кот. | 13 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Куникова43 | ПТВМ-30 1кот. | 15 | 150 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Ленина 69 | Подогреватель ПП1-У4 2шт. |  |  | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти 26 | КС-2 2кот. | 6 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Аршинцева 25 | Факел-1Г 3кот. | 6 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. М.Борисова 16 | КС-1 2кот. | 6 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Мира 31 | КС-1 2кот. | 6 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Планеристов 55 | КС-1 1кот | 6 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Пархоменко 58/62 | КС-1 2кот | 6 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Советов 26 | КС-1 2кот. | 6 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Набережная 35 | КС-1 2кот. | 6 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
|  | г. Новороссийск, ул. Тобольская 3 | СВИБ-3М 2кот | 5 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
|  | ул. Гагарина 7 п. Гайдук | КС-1 2шт. | 6 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
|  | Титан-1 пос. Верхнебаканский | Факел-1Г 2шт. | 4,5 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
|  | Ленина 15 пос. Верхнебаканский (СОШ №14) | КС-1 2шт | 6 | 95 | техническое диагностирование | Сентябрь 2018 |
| филиал АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» |
|  | г. Майкоп, Точрадиомаш ул. Загородняя,16 | Ст№4,ДКВР 4/13 изг.1985г. | 13 | 174 | ЭПБ | Июль 2018 |
|  | г. Майкоп, Инфекционная больница, ул. 2-я Короткая, 8 | Ст№1, Е1/9-1Г изг.1976г. | 6 | 174,5 | ЭПБ | Август 2018 |
|  | г. Майкоп, Инфекционная больница, ул. 2-я Короткая, 8 | Ст№1, Е1/9-1Г изг.1974г. | 6 | 174,5 | ЭПБ | Август 2018 |
|  | г. Майкоп, кот. Горбольница 356кв. ул. Гагарина, 4 | Ст.№3,Е1/9-1Г изг.1978г | 8 | 174,5 | ЭПБ | Август 2018 |
|  | г. Майкоп, кот. 302кв. ул. Первомайская , 230-а | Ст№3,КВГМ-10 изг. 1994 г. | 25 | 150 | ЭПБ | Июль 2018г. |
| филиал АО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети» |
|  | Котельная №33 г.Тимашевск, Сахарный завод, промзона | ДКВР 4-13 | 13,0 (1,3) | 196 | ЭПБ | Сентябрь 2018 |
| филиал АО «АТЭК» «Абинские тепловые сети» |
|  | г. Абинск, ул. Ростовская 160 | Майти Терм НН-600 | 6 | 95 | техническое диагностирование | Май 2018 |
|  | г. Абинск, ул. Ростовская 160 | Майти Терм НН-600 | 6 | 95 | техническое диагностирование | Май 2018 |
|  | г. Абинск, ул. Ростовская 160 | Майти Терм НН-600 | 6 | 95 | техническое диагностирование | Май 2018 |
|  | г. Абинск, ул. Ростовская 160 | Майти Терм НН-850 – 1 шт | 6 | 95 | техническое диагностирование | Май 2018 |
|  | г. Абинск, ул. Заводская 15 | Майти Терм НН – 600 | 6 | 95 | техническое диагностирование | Май 2018 |
|  | г. Абинск, ул. Заводская 15 | Майти Терм НН – 600 | 6 | 95 | техническое диагностирование | Май 2018 |

- Срок действия договора: один год с момента заключения договора.

Заместитель технического директора по ПБ и ОТ                                    А.О. Белоус

Согласовано:

Технический директор                                                                             В.А. Харченко