СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору купли-продажи №______________ от ____________

между ______________________и _______________________________

г. Краснодар		                                             	                        «____» ______________ 2016г.

Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: г. Краснодар.

| № | Наименование | КОЛ-ВО | ЕдИзм | Цена Товара за единицу, руб. | Сумма с учетом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный Двухходовой реверсивный водогрейный котел с водоомываемой дверью. Основные характеристики: КПД при работе: -на природном газе, не менее:92% -на жидком топливе, не менее: 91% Максимальная температура на выходе из котла: 115С Максимальное давление на выходе из котла: 6бар Номинальная теплопроизводительность : 3,5 МВт Расход воды номинальный : 120,4м3/час (при ΔТ = 25 °С) Объем теплоносителя :3,7м3 Аэродинамическое сопротивление: 0,637кРа Габариты: 4067х1894х2274 Срок службы, не менее: 20 лет Комплектация: -котел 1шт. -смотровой люк 1 шт. -штуцер для присоединения датчика измерения давления 1шт. -опора 1шт. | 2 | шт |  |  |
| Итого: |  |  |

- Условия поставки Товара: Доставка Товара производится силами Поставщика в течение _______ (____________) календарных дней с момента подписания договора в г. Краснодар, ул.Селезнева, 199

- Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение __ (___________________) календарных дней с момента отгрузки оборудования.

- Общая сумма настоящего договора не может превышать  _____________ рублей __ копеек(__________).

- Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов:

- ТТН;

- Счет фактуру;

- ТН;

- Счет;

- Копия сертификата дилера завода изготовителя.

- Реквизиты Грузополучателей:

Для филиала ОАО «АТЭК»Краснодартеплоэнерго»:

350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199

ИНН 2312054894

КПП 231243001

Р/С 40702810800020006767

К/С 30101810800000000750

в ООО КБ «ГТ БАНК»

г. МАЙКОП

БИК 047908750

E-mail: oaoatek@krteplo.ru    WEB: www.krteplo.ru

тел: 8 (861)299-10-10   факс: 8 (861)231-57-30

| ПОСТАВЩИК: __________________ ________________ /____________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: _______________________ _____________________/______________/ |
| --- | --- |