Приложение № 3 к договору

№____________ от __.__.2021г.

График поверки средств измерений филиала АО "АТЭК" "Майкопские тепловые сети" в 2021 году

| №№ п/п | Перечень средств измерений (СИ), подлежащих поверке в 2021 году | месяцы 2021 года | Всего СИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
|  | Термоманометры типа ТМ, ТМТБ, TMAX, TMRA |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Манометры кислородные типа ТМ, WIKA, ДМ, МТП, KFM, МТП и др. |  |  | 5 |  | 4 | 12 | 2 | 10 |  | 20 |  |  | 53 |
|  | Дифманометры ДМ с КСД, преобразователи давления МЭД с КСД |  |  |  | 2 | 16 | 21 |  | 9 |  | 2 |  |  | 50 |
|  | Преобразователи измерительные типа МПЭ и ДМЭР |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Дифманометры типа ДСП, дифманометры самопишущие типа ДСС |  |  | 1 |  | 2 | 8 | 9 | 8 |  | 1 |  |  | 29 |
|  | Мосты уравновешенные типа КСМ |  |  |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | Тягонапоромеры ТНМП-52, ТНП-52, ТНЖ и др. |  |  | 8 | 2 | 29 | 95 | 71 | 61 |  | 22 |  |  | 288 |
|  | Логометры типа Л-64, милливольтметры Ш4501, Ш69000 и др. |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 10 |
|  | Термометры манометрические типа ТГП, ТГС |  |  |  |  | 1 | 16 | 12 | 6 |  |  |  |  | 35 |
|  | Термометры биметаллические типа БТ, WIKA, WATTS |  |  | 2 | 2 | 30 | 22 | 10 | 14 |  | 2 |  |  | 82 |
|  | Термометры сопротивления типа ДТС, ТСМ, ТСП и др. |  |  | 1 |  | 25 | 22 | 9 | 29 |  | 2 |  |  | 88 |
|  | Комплекты термометров сопротивления типа КТСП, КТПТР и др. |  |  |  |  | 1 | 5 | 11 | 3 |  |  |  |  | 20 |
|  | Датчики давления Сапфир, АИР, КРТ, ОВЕН ПД, МИДА, Карат, ЗОНД и др. |  |  | 1 |  | 17 | 13 | 4 | 27 |  |  |  |  | 62 |
|  | Измерители давления АДН, АДР, ПРОМА-ИДМ |  |  | 2 |  | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  |  |  | 20 |
|  | Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ (АТ, ТР) |  |  |  |  | 2 | 4 | 5 | 24 |  |  |  |  | 35 |
|  | Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ (ТС, У) |  |  | 1 |  | 11 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  | 26 |
|  | Контроллеры специализированные Спекон |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  | Манометры и вакуумметры деформационные образцовые (к.т. 0,25 и 0,4) |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Измерители давления цифровые ИДЦ-1М |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Термометры ртутные стеклянные лабораторные ТЛ-2, ТЛ-5, ТЛ-7 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Манометры грузопоршневые МП-60 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Грузы грузопоршневых манометров МП-60 (за 1 шт.) |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  | Микроманометры с наклонной трубкой ММН-2400(5)-1,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Приборы универсальные измерительные Р4833 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Калибраторы электрических сигналов CA450-E |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Мультиметры Fluke 17B Digital Multimeter |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Магазины сопротивлений Р33 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Мегомметры М1101, М1102 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Мегомметры М4101/3 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Мегомметры Е6-24, Е6-24/1, Е6-24/2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Колориметры фотоэлектрические концентрационные КФК-2-УХЛ 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Анализаторы жидкости лабораторные АНИОН 4100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Электроды стеклянные комбинированные ЭСК-1060/7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Гири 4-го класса точности (Г-4-111,10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |
|  | Гири 4-го класса точности (Г-4-1111,10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
|  | Гири 4-го класса точности (Г-4-211,10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 17 |
|  | Весы лабораторные электронные EK-610i |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Весы технические аптечные до 1 кг ВА-4М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  | Расходомеры ультразвуковые с накладными излучателями АКРОН-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Термометры цифровые ТЦ-1200 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Вычислители количества теплоты ВКТ-5, ВКТ-7 |  |  |  |  | 2 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | 13 |
|  | Тепловычислители типа ВТД-В |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Тепловычислители типа ВЗЛЕТ ТСРВ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Устройства сужающие, диафрагмы камерные ДК |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |
|  | Расходомеры-счётчики газа ультразвуковые ИРВИС-РС4М-Ультра |  |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 4 |  |  |  |  | 13 |
|  | Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК2-Д-40 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Расходомеры жидкости ультразвуковые типа УРЖ |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
|  | Преобразователи расхода электромагнитные типа ПРЭМ (Ду=40…50) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Преобразователи расхода электромагнитные типа ПРЭМ (Ду=65…80) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
|  | Преобразователи расхода электромагнитные типа ПРЭМ (Ду=100) |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Расходомеры-счётчики "ВЗЛЕТ ЭР" типа ЭРСВ-420Л+ (Ду=25…32) |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Расходомеры-счётчики "ВЗЛЕТ ЭР" типа ЭРСВ-420Л+ (Ду=40…50) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Водосчётчики с герконом Ду=15 мм |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Водосчётчики с герконом Ду=25 мм |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 7 |
|  | Водосчётчики с герконом Ду=32 мм |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Водосчётчики с герконом Ду=50 мм |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Водосчётчики с герконом Ду=65 мм |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Водосчётчики Ду=15 мм |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Водосчётчики Ду=25 мм |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Водосчётчики Ду=32 мм |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Водосчётчики Ду=50 мм |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Водосчётчики Ду=65 мм |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
|  | Водосчётчики Ду=80 мм |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Сигнализаторы СТГ, САОГ, СОУ-1, СЗ-1, СЗ-2 (за 1 канал) |  |  |  |  |  | 13 | 8 | 7 |  |  |  |  | 28 |
|  | Сигнализаторы СГГ6М, RDG CO0 MP1, СГГ-20Микро-01М |  |  | 2 |  | 1 | 4 | 2 | 3 |  |  |  |  | 12 |
|  | Итого: |  |  | 64 | 7 | 164 | 271 | 194 | 228 |  | 49 |  | 58 | 1 035 |

| Заказчик: ____________________/А.Б. Семенко | Подрядчик: __________________/_________________________ |
| --- | --- |