**СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1**

к договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

между ОАО «АТЭК» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Краснодар «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»: г. Майкоп, ул. Гагарина, 156.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование Товара** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. Товара с НДС, руб.** | **Сумма с учетом НДС, руб.** |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 | шт. | 145 |  |  |
|  | Ручной пожарный извещатель ИПР-3СУМ | шт. | 15 |  |  |
|  | Шкаф пожарной сигнализации ШПС | шт. | 6 |  |  |
|  | Молния-12 Световое табло | шт. | 19 |  |  |
|  | Звуковой извещатель «Гром 12-м» | шт. | 8 |  |  |
|  | АКБ 17 Ач (12В) Аккумуляторная батарея SF 1217 (Security Force) | шт. | 1 |  |  |
|  | Выключатель автоматический 10А Legrand | шт. | 1 |  |  |
|  | Коробка коммутационная для 4х2 проводов УК-2П Велос | шт. | 30 |  |  |
|  | Кабели симметричные, в парной скрутке, огнестойкие, КПСЭнг (А)-FRLS 1x2x1,0 | м\п. | 1400 |  |  |
|  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2.5 | м\п. | 40 |  |  |
|  | Труба ПВХ Гибкая легкая с протяжкой 16мм Гофра ПВХ 16 СП ТУ2247-008-47022248-2002 DKC | м\п. | 2550 |  |  |
|  | Держатель с защелкой и дюбелем D16мм, полипропилен 16 DKS | шт. | 4700 |  |  |
|  | Прибор приемно - контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 3 |  |  |
|  | Блок сигнальный пусковой С2000-СП1 исп. 01 | шт. | 5 |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-52СМ | шт. | 25 |  |  |
|  | Аккумуляторная батарея 7 А/ч | шт. | 10 |  |  |
|  | Оповещатель пожарный звуковой ООПЗ-12 | шт. | 23 |  |  |
|  | Световое табло « Выход » Блик-С-12 | шт. | 18 |  |  |
|  | Устройство контроля шлейфа УШК-04 | шт. | 6 |  |  |
|  | Коробка соединительная КРН 4/1 | шт. | 48 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий КПСЭ(А)-FRLS 1×2×0,75 мм | м\п. | 2180 |  |  |
|  | Кабель огнестойкий КПСЭ(А)-FRLS 1×2×1,0 мм | м\п. | 905 |  |  |
|  | Короб ПВХ 20×10 мм | м\п. | 1930 |  |  |
|  | Коробка ПВХ 60×30 мм | шт. | 17 |  |  |
|  | Провод ВВГ нг-LS 3×2.5 |  | 123 |  |  |
|  | Автоматический выключатель 10 A в боксе | шт. | 5 |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000 – Ezernet | шт. | 7 |  |  |
|  | Клипса для труб ПВХ 16 мм- » | шт. | 7500 |  |  |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М - . | шт. | 5 |  |  |
|  | Ручной пожарный извещатель SPR-76 – . | шт. | 5 |  |  |
|  | Оповещатель пожарный звуковой Иволга-12(ПКИ-1) | шт. | 8 |  |  |
|  | Световое табло « Выход » Кристалл-12 «Выход» | шт. | 5 |  |  |
|  | Прибор приемно - контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 2 |  |  |
|  | **Итого:** | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** доставка Товара производится силами Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора по адресу Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156.
2. **Порядок расчёта:** оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета на оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки всей партии Товара.
3. **Общая сумма настоящего договора не может превышать - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т.ч. НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**
4. Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов:

- ТТН;

- Счет-фактуру;

- ТН;

- Счет на оплату.

1. **Реквизиты Грузополучателя:**

**ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**

Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120

ИНН 2312054894, КПП 230750001

**Грузополучатель:**

**Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»:**

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 156

ИНН 2312054894 КПП 010543001

ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

р/с 40702810700010002635

Коммерческий банк «Газтрансбанк» (ООО)

к/с 30101810800000000750

БИК 047908750

Адрес эл. почты: [maykop@oao-atek.ru](mailto:maykop@oao-atek.ru)

**Тел. (факс) *8 (8772) 52-73-12***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ященко А.В./** |