СПЕЦИФИКАЦИЯ 
к договору поставки № ______________ от «__» _________ 2017г.

между __________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар                                                                                               « __ »    ___________  2017 г.

Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: г. Краснодар, Селезнева, д. 199

| № п/п | Наименование Описание и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Итого цена за ед., руб. с НДС | Итого сумма, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливо дизельное сезонного применения: ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 16.09.2011 N 302-ст) экологический класс К5, вид III. Период с 1 апреля по 31 октября: сорт С (предельная температура фильтруемости не выше минус 5°С), Период с 1 ноября по 31 марта: сорт F (предельная температура фильтруемости, не выше минус 20°С) | тн. | 1 500 |  |  |
| Итого с НДС: |  |

1. Условия поставки Товара: Отгрузка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в период с февраля 2017г. по ноябрь 2017г. Сорт топлива корректируется заявками Покупателя с учетом климатических условий. Доставка Товара производится за счет Поставщика на специализированном маломерном (без прицепа) автотранспорте Поставщика, строго по заявкам Покупателя объемами от 7 до 10 тн. (в связи с небольшими объемами резервуаров на котельной) в течении 2 (двух) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки.

Адрес доставки в г. Краснодаре: ЖК «Казанский», ЖК «Народный», котельная по ул. Тополиная, 46.

Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования.

Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов.

До момента слива топлива Поставщик (представитель Поставщика) обязан предъявить свидетельство о тарировке транспортного средства.

Обязательное наличие сертификата соответствия и паспорта качества на Товар (с обязательным указанием объемной плотности топлива). Товар должен соответствовать Техническому заданию на закупку № 06-02/2017 от 06.02.2017г.

Гарантийный срок: в течении периода поставки и пользования дизельным топливом.

2. Порядок расчёта: оплата по настоящему договору производится на основании оригинала счета на оплату Поставщика в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара.

3. Общая сумма договора не может превышать ____________ руб., в том числе НДС (18%).

4. Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН, Счет- фактуру, ТН (либо УПД), Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ИНН 2312054894, КПП 231243001, Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 КБК _______________________ Заместитель директора по строительству – начальник отдела капитального строительства АО «АТЭК» __________________ /А.С. Вершинский/ |
| --- | --- |