**СПЕЦИФИКАЦИЯ  
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Кран газ. Ф15 11б27п1/11б41п | ГОСТ 52057 | шт | 10 |  |  |
| **2** | Кран газ. Ф20 11б27п1/11б41п | ГОСТ 52057 | шт | 16 |  |  |
| **3** | Кран газ. Ф25 11б27п1/11б41п | ГОСТ 52057 | шт | 14 |  |  |
| **4** | Кран газ. Ф32 11б27п1/11б41п | ГОСТ 52057 | шт | 2 |  |  |
| **5** | Кран газ. Ф50 11б27п1/11б41п | ГОСТ 52057 | шт | 6 |  |  |
| **6** | Вентиль 15б1бк Ф20 | ГОСТ 9544 | шт | 28 |  |  |
| **7** | Вентиль 15б1бк Ф25 | ГОСТ 9544 | шт | 12 |  |  |
| **8** | Вентиль 15б1бк Ф32 | ГОСТ 9544 | шт | 14 |  |  |
| **9** | Вентиль 15б1бк Ф40 | ГОСТ 9544 | шт | 8 |  |  |
| **10** | Вентиль 15б1бк Ф50 | ГОСТ 9544 | шт | 8 |  |  |
| **11** | Вентиль 15б1п Ф15 | ГОСТ 9544 | шт | 20 |  |  |
| **12** | Вентиль шаровый Ф15 | ГОСТ 9544 | шт | 15 |  |  |
| **13** | Вентиль Ру16 Ду65 | ТУ 206-3973235-01-93 | шт | 1 |  |  |
| **14** | Вентиль Ру25 Ду32 | ТУ 206-3973235-01-93 | шт | 12 |  |  |
| **15** | Вентиль трехходовой ф 15 | ГОСТ 10944-75 | шт | 131 |  |  |
| **16** | Кран трёхходовой ф 15 | ГОСТ 10944-75 | шт | 50 |  |  |
| **17** | Кран шаровый ф15 | ГОСТ 9697 | шт | 26 |  |  |
| **18** | Кран шаровый фланцевый РУ25 ф100 | ГОСТ 9697 | шт | 10 |  |  |
| **19** | Клапан предохранительный Ду80 Ру25 4.17с.3мм | ГОСТ 15150 | шт | 1 |  |  |
| **20** | Переход 273-219 | ГОСТ17378-2001 | шт | 6 |  |  |
| **21** | Переход 325-219 | ГОСТ17378-2001 | шт | 7 |  |  |
| **22** | Переход 159-133 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 7 |  |  |
| **23** | Переход 219-159 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 15 |  |  |
| **24** | Переход 89-76 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 25 |  |  |
| **Итого** | | | | |  |  |
| **Итого с НДС** | | | | |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 3-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети», г. Новороссийск.
4. **Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 40 (сорока) календарных дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**  Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120  ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru  ИНН 2312054894  КПП 231001001  КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»  г. Краснодар  БИК 040349978  К/С 30101810300000000978  Р/С 40702810200440006109  **Грузополучатель:**  Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»  ИНН 2312054894 КПП 231503001  ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420  353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.  р/с № 40702810230000021147  Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар  к/с № 30101810100000000602  БИК 040349602  Адрес эл. почты: novorosteplo@oao-atek.ru  Тел. 8 (8617)63-37-94 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Хайров Р.З./