## приложение № 1
Приложение № 1
к перечню информации
Утверждаю
Директор филиала
Перечень котельных филиала АО "АТЭК" "_______________________________"
Тип котельной / адрес котельной | Количество котлов в котельной (Количество котлов, подготовленных к эксплуатации в период максимальной нагрузки в отопительный период), шт | Колличество рабочих смен на котельной в день (1-3), шт
Котельные работающие на газообразном, жидком топливе и электронагреве
Суммарная производительность котельной (В случае неполной загрузки котельной, суммарная производительность фактически работающих котлов), Гкал/ч
0,1 - 5
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
5,1 - 10
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
10,1 - 25
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
25,1 - 60
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
100,1 -150
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
200,1 - 300
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
300,1 - 500
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
500,1 - 700
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
Котельные работающие на твердом топливе с механизированной загрузкой с водогрейными котлами
Средняя номинальная производительность, Гкал/ч
до 10,0
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 10,0 до 50,0
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
Котельные работающие на твердом топливе с механизированной загрузкой с паровыми котлами
Средняя номинальная производительность, тонн/ч
до 10,0
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 10,0 до 50,0
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
Котельные работающие на твердом топливе с ручной загрузкой
Средний расход угля за отопительный период на 1 котел в смену, тонн
До 0,5
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 0,5 до 1,0
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 1,0 до 2,0
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 2,0 до 3,0
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
свыше 3,0
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
Начальник производственно-технической службы
Руководитель структурного подразделения
Форма согласована сторонами:
Заказчик ____________/____________ | Подрядчик___________/____________
Note on A13: В случае наличия условия поставить в дополнительном столбце на против оборудования русскую букву а или б: а) Котельная оснащенна дистанционными пультами управления б) Котлы паровые (по умолчанию водогрейные) При невозможности одновременного обслуживания котлов внутри одной котельной одним оператором (установленны в обособленных помещениях котельной) в примечании указать их колличество и причину невозможности одновременного обслуживания.

## приложение № 2
Приложение № 2
к перечню информации
Утверждаю
Директор филиала
Филиал АО "АТЭК" "________________________________"
Наименование | Количество единиц
При наличии мазутного хозяйства указать:
Длительность транспортировки мазута от поставщика
До 1 суток
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
Св. 1 до 4 суток
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
Свыше 4 суток
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
При наличии подачи угля ленточными конвейерами указать:
Расход твердого топлива, тонн/сутки
При транспортировании угля вручную указать:
Расход твердого топлива, тонн/сутки (средство перемещения угля - опрокидные вагонетки)
Расход твердого топлива, тонн/сутки (средство перемещения угля - тачки)
Установки химводоочистки
Количество производимых анализов воды в смену
До 20
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 20 до 30
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 30 до 40
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 40 до 50
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 60 до 70
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 70 до 80
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 80 до 90
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 90 до 100
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 100 до 120
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 120 до 150
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 150 до 200
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
св. 200 до 500
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
свыше 500
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
Количество насосных установок
Производительность насосов, куб. м/ч
До 400
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
401 - 500
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
501 - 600
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
601 - 800
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
801 - 1000
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
Свыше 1000
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
котельная, ул. Каляева,263 (пример)
Количество центральных (групповых) пунктов
Не автоматизированные
Автоматизированные, при средних затратах времени в течение смены на перемещение между пунктами, час:
до 1,0
ЦТП, ул. Каляева,263 (пример)
ЦТП, ул. Каляева,263 (пример)
св. 1,0 до 3,0
ЦТП, ул. Каляева,263 (пример)
ЦТП, ул. Каляева,263 (пример)
свыше 3,0
ЦТП, ул. Каляева,263 (пример)
ЦТП, ул. Каляева,263 (пример)
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
Количество абонентских тепловых пунктов, ед.
Скважины (радиус расположения от насосной станции свыше 500 м)
Начальник производственно-технической службы
Руководитель структурного подразделения Ф.И.О.
Форма согласована сторонами:
Заказчик ____________/____________ | Подрядчик___________/____________
Note on A106: При расположении скважин до 500 м от насосной станции дополнительное число рабочих, необходимое для эксплуатации подземных водозаборов, не предусматривается, так как в этих случаях их обслуживание производится персоналом насосной станции.

## приложение № 3
Приложение № 3
к перечню информации
Утверждаю
Директор филиала
Перечень трубопроводов филиала АО "АТЭК" " _____________________________"
№ п/п | Участок эксплуатации тепловой сети | Протяженность сетей на участке по трассе Li, м | Количество тепловых камер Ni, ед | Условный диаметр трубопровода, dy,м | Количество труб в тепловой сети, шт. | Теплоноситель | Способ прокладки трубопровода (подземный /надземный) | Разность геодезических отметок на учаске
Начальник производственно-технической службы
Руководитель структурного подразделения
Форма согласована сторонами:
Заказчик ____________/____________ |  | Подрядчик___________/____________
Note on B14: Количество участков тепловой сети равно количеству участков, отличающихся диаметром, количеством труб, теплоносителм, способом прокладки, разностью геодезических отметок. При наличии повышенной степени изношенности оборудования указать степень износа.

## приложение № 4
Приложение № 4
к перечню информации
Утверждаю
Директор филиала
Перечень оборудования филиала АО "АТЭК" "_________________________________"
Наименование оборудования | Количество единиц
2.11.1. Теплотехническое оборудование
2.11.1.1. Котлы
Котлы, работающие на твердом топливе
Котлы паровые вертикально-водотрубные на давление до 1,4 МПа (14 кг/см2), паропроизводительность, т/ч:Котлы паровые вертикально-водотрубные на давление до 1,4 МПа (14 кг/см2), паропроизводительность, т/ч:Котлы паровые вертикально-водотрубные на давление до 1,4 МПа (14 кг/см2), паропроизводительность, т/ч:Котлы паровые вертикально-водотрубные на давление до 1,4 МПа (14 кг/см2), паропроизводительность, т/ч:Котлы паровые вертикально-водотрубные на давление до 1,4 МПа (14 кг/см2), паропроизводительность, т/ч:Котлы паровые вертикально-водотрубные на давление до 1,4 МПа (14 кг/см2), паропроизводительность, т/ч:
1
2.5
4
6.5
10
20
25
50
Котлы водогрейные; теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):
3,9 (4)
8,0 (6,5)
11,6 (10)
23,3 (20)
35 (30)
58 (50)
116 (100)
Котлоагрегаты автоматизированные: отопительные с тягодутьевым устройством и автоматикой с поверхностью нагрева, м2:Котлоагрегаты автоматизированные: отопительные с тягодутьевым устройством и автоматикой с поверхностью нагрева, м2:Котлоагрегаты автоматизированные: отопительные с тягодутьевым устройством и автоматикой с поверхностью нагрева, м2:Котлоагрегаты автоматизированные: отопительные с тягодутьевым устройством и автоматикой с поверхностью нагрева, м2:Котлоагрегаты автоматизированные: отопительные с тягодутьевым устройством и автоматикой с поверхностью нагрева, м2:
23
32
40
Котлы отопительные стальные с поверхностью нагрева, м2:Котлы отопительные стальные с поверхностью нагрева, м2:Котлы отопительные стальные с поверхностью нагрева, м2:Котлы отопительные стальные с поверхностью нагрева, м2:Котлы отопительные стальные с поверхностью нагрева, м2:
до 16
25
34
46
55
100
Котлы жаротрубные паровые и водогрейные с поверхностью нагрева, м2:Котлы жаротрубные паровые и водогрейные с поверхностью нагрева, м2:Котлы жаротрубные паровые и водогрейные с поверхностью нагрева, м2:Котлы жаротрубные паровые и водогрейные с поверхностью нагрева, м2:
5
10
15
25
35
50
80
120
Котлы, работающие на газе, мазуте и электронагреве
Котлы паровые вертикально-водотрубные на давление до 1,4 МПа (14 кг/см2), паропроизводительность, т/ч:Котлы паровые вертикально-водотрубные на давление до 1,4 МПа (14 кг/см2), паропроизводительность, т/ч:Котлы паровые вертикально-водотрубные на давление до 1,4 МПа (14 кг/см2), паропроизводительность, т/ч:Котлы паровые вертикально-водотрубные на давление до 1,4 МПа (14 кг/см2), паропроизводительность, т/ч:
1
2.5
4
6.5
10
20
25
50
Котлы водогрейные; теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч):
3,9 (4)
8,0 (6,5)
11,6 (10)
23,3 (20)
35 (30)
58 (50)
116 (100)
Котлоагрегаты автоматизированные: отопительные с тягодутьевым устройством и автоматикой с поверхностью нагрева, м2:Котлоагрегаты автоматизированные: отопительные с тягодутьевым устройством и автоматикой с поверхностью нагрева, м2:Котлоагрегаты автоматизированные: отопительные с тягодутьевым устройством и автоматикой с поверхностью нагрева, м2:
23
32
40
Котлы отопительные стальные с поверхностью нагрева, м2:Котлы отопительные стальные с поверхностью нагрева, м2:Котлы отопительные стальные с поверхностью нагрева, м2:
до 16
25
34
46
55
100
Котлы жаротрубные паровые и водогрейные с поверхностью нагрева, м2:Котлы жаротрубные паровые и водогрейные с поверхностью нагрева, м2:
5
10
15
25
35
50
80
120
2.11.1.2. Котельно-вспомогательное оборудование
Топочные устройства
Топки полумеханические с забрасывателями и решеткой с поворотными колосниками активной площадью, м2:
2.7
3.8
6.3
Топки с ручным забросом топлива с неподвижной колосниковой решеткой активной площадью, м2:
2.7
3.8
6.3
Топки механические с цепной решеткой прямого хода активной площадью, м2:
14.8
15.5
19.3
Топки механические с чешуйчатой решеткой обратного хода активной площадью, м2:
9.1
13.4
15.4
19.9
Топки механические с ленточной решеткой обратного хода активной площадью, м2:
6.4
9.1
Топки механические с ленточной моноблочной решеткой обратного хода активной площадью, м2:
3.3
4.4
6.4
Оборудование пылеприготовления и топливоподачи
Дробилки молотковые однороторные, производительностью, т/ч:
св. 8 до 15
св. 15 до 67
свыше 67
Дробилки одновалковые, производительностью, т/ч:
12
30
Дробилки двухвалковые зубчатые производительностью, т/ч:
до 20
св. 20 до 100
свыше 100
Мельницы молотковые производительностью, т/ч:
до 5
св. 5 до 10
св. 10 до 20
свыше 20
Мельницы валковые производительностью, т/ч:
4.5
6.5
11.5
16
Мельницы шаровые барабанные номинальной производительностью, т/ч
6
10
12
16
25
Циклоны батарейные и жалюзийные диаметром, мм:
до 1500
св. 1500
Сепараторы пыли центробежные диаметром, мм:
до 1250
св. 1250 до 1500
св. 1500 до 2500
свыше 2500
Шнековые питатели угольной пыли производительностью, т/ч:
до 6
св. 6
Лопастные питатели угольной пыли номинальной производительностью, т/ч:
до 5
свыше 5
Дисковые питатели сырого угля производительностью, т/ч:
5
10
30
Скребковые питатели сырого угля: с шириной загрузочной воронки до 700 мм;
свыше 700 мм и расстояниями между осями патрубков мм:
до 9000
свыше 10000
Ленточные питатели сырого угля
Ленточные конвейеры при ширине ленты, мм:
(на 10 м)
400
500
650
800
1000
1200
1400
Элеваторы цепные с цепью длиной 25 м при ширине ковша, мм
350
450
Сбрасыватели плужковые односторонние для конвейера с шириной ленты, мм:
500
650
800
Сепараторы магнитные с шириной ленты, мм:
до 800
свыше 800
Вагонетки узкоколейные вместительностью до 1,5 м3
Узкоколейный путь на 100 м
Поворотные круги
Лебедки скреперные с электроприводом грузоподъемностью, т:
1
2
3
5
Горелки пылеугольные производительностью, т/ч:
свыше 4 до 6
свыше 8 до 12
Устройства запально-защитные с длиной ствола, мм:
1 до 3000
свыше 3000
Устройства автоматического и дистанционного розжига горелок
Оборудование золоулавливания и шлакоудаления
Циклоны батарейные и жалюзийные диаметром, мм:
до 1500
свыше 1500
Центробежные скрубберы
Аппараты золосмывные производительностью, т/ч:
до 6
свыше 6
Винтовые конвейеры для непрерывного механизированного удаления шлака из-под котлов
Лебедки скреперные с электроприводом грузоподъемностью, т:
до 2
3
5
Оборудование водоподготовки
Фильтры ионитные, натрий и pH катионовые диаметром, мм:
700
1000
1500
2000
3000
3400
Фильтры механические для осветления воды диаметром, мм:
до 1000
св. 1000 до 1500
свыше 1500
Солерастворители (баки для раствора соли), диаметром, мм
до 480
свыше 480
Дозаторы шайбовые
Распределители дисковые
Деаэраторы вакуумные с баком запорно-регулирующей арматурой и трубопроводами в пределах установки производительностью, т/ч:
до 10
15
25
50
75
100
150
200
300
Деаэраторы атмосферные с запорно-регулирующей арматурой и трубопроводами в пределах установки производительностью, т/ч:
до 10
15
25
50
75
100
150
200
300
Баки питательные и конденсационные с запорной арматурой вместительностью, м3:
до 4
10
16
25
Бункеры соли
Мешалки известковые вместимостью, м3:
1
2
Сепараторы непрерывной продувки вместимостью, м3:
0.2
0.7
1.5
5.5
Мазутное хозяйство
Расходные мазутные баки вместимостью, м3:
100
200
300
Подогреватели мазута производительностью, т/ч:
6
15
30
60
120
240
Фильтры мазутные производительностью, т/ч:
до 10
20
30
60
120
240
Форсунки мазутные механические
Форсунки мазутные паровые
Форсунки паромеханические
Газовое хозяйство
Газорегуляторный пункт с беспилотным регулятором диаметром, мм:
до 32
50
Горелки беспламенные панельные газовые производительностью, кВт:
до 100
свыше 100
Горелки инжекционные для газа и мазута
Горелки газомазутные производительностью, МВт:
до 6,5
свыше 6,5
Горелки пылегазовые
Горелки пылегазовые турбулентные
Газорегуляторный пункт с пилотным регулятором диаметром, мм:
до 80
свыше 80 до 100
150
200
300
Вентиляторы котельные
Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего всасывания производительностью, тыс. м3/час:
до 12
св. 12 до 15
св. 15 до 20
св. 20 до 35
св. 35 до 50
св. 50 до 75
св. 75 до 150
св. 150 до 200
св. 200 до 250
свыше 250
Вентиляторы мельничные производительностью, тыс. м3/ч:
14
33
60
108
150 и свыше
Дымососы центробежные одностороннего всасывания производительностью, тыс. м3/ч:
до 10
св. 10 до 15
св. 15 до 20
св. 20 до 30
св. 30 до 40
св. 40 до 50
св. 50 до 75
св. 75 до 110
св. 110 до 150
свыше 150
Экономайзеры и воздухоподогреватели
Экономайзеры водяные чугунные блочные с обдувочным устройством с поверхностью нагрева, м2:
до 100
св. 100 до 200
св. 200 до 500
св. 500 до 750
свыше 750
Экономайзеры водяные из стальных гладких труб с поверхностью нагрева, м2:
до 100
св. 100 до 200
св. 200 до 500
свыше 500
Воздухоподогреватели трубчатые с поверхностью нагрева, м2:
до 100
св. 100 до 200
св. 200 до 300
св. 300 до 400
свыше 400
Воздухоподогреватели чугунные с обдувочным устройством с поверхностью нагрева, м2:
250
500
750
1000
Воздухоподогреватели трубчатые из стеклянных труб на каждые 100 м2
Обдувочное устройство на один аппарат
Теплообменники
Охладители выпара деаэраторов с поверхностью нагрева, м2:
до 2
8
16
24
Теплообменники пароводяные с поверхностью нагрева, м2:
до 2
св. 2 до 3
св. 3 до 6
св. 6 до 9
св. 9 до 12
св. 12 до 18
св. 18 до 23
св. 23 до 29
св. 29 до 35
св. 35 до 50
св. 50 до 70
св. 70 до 80
св. 80 до 100
св. 100 до 120
св. 120 до 160
св. 160 до 200
свыше 200
Подогреватели смешивающие вместимостью, м3:
1
2.5
4.5
Теплообменники водо-водяные секционные с поверхностью нагрева, м2:
до 1
св. 1 до 3
св. 3 до 10
св. 10 до 20
св. 20 до 40
св. 40 до 80
свыше 80
Теплообменники пластинчатые с поверхностью нагрева, м2:
до 3
св. 3 до 9
св. 9 до 18
св. 18 до 29
св. 29 до 50
св. 50 до 80
св. 80 до 120
св. 120 до 200
свыше 200
2.11.1.3. Вентиляционное оборудование
Наименование оборудования
Вентиляторы высокого давления, пылевые, в антикоррозийном и специальном исполнениях, номер:
4-5
6.3
7-8
10
12
16
Вентиляторы центробежные низкого и среднего давления, номер:
4-5
6.3
7-8
10
12
16
Вентиляторы осевые, номер:
5
6.3
7
8
10
12.5
Воздушно-отопительные агрегаты с производительностью по воздуху, м3/ч:
до 3400
св. 3900 до 7000
св. 8400 до 13900
св. 14000 до 25000
Калориферы, на 10 м2 поверхности нагрева
Фильтры масляные самоочищающиеся:
однопанельные
двухпанельные
трехпанельные
Фильтры масляные с заполнением сеткой, кольцами, металлической стружкой и т.п. (на одну кассету)
Фильтры матерчатые, бумажные (на одну кассету)
Индивидуальные пылеулавливающие рециркуляционные агрегаты с подачей, м3/ч:
до 400
800
1200
Воздуховоды круглого сечения с фасонными частями на 10 м длины воздуховода сечением,м2 :
0.015
0.069
0.194
0.439
0.785
1.224
1.764
2.11.1.4. Насосное оборудование
Наименование оборудования
Насосы консольные одноступенчатые давлением 0,7 МПа, производительностью, м3/ч:
до 20
св. 20 до 45
св. 45 до 85
св. 85 до 150
св. 150 до 260
св. 260
Насосы консольные с рабочим колесом двухстороннего входа одноступенчатые давлением 1,4 МПа, производительностью, м3/ч:
до 50
св. 50 до 100
св. 100 до 330
св. 330 до 540
св. 540 до 900
св. 900 до 2000
свыше 2000
Насосы вертикальные одноступенчатые давлением 0,7 МПа, производительностью, м3/ч:
до 5000
св. 5000 до 8000
свыше 8000
Насосы сетевые спиральные одноступенчатые для питания водой тепловых сетей давлением до 1,6 МПа, производительностью, м3/ч:
до 500
св. 500 до 800
св. 800 до 1250
свыше 1250
Насосы многоступенчатые, производительностью, м3/ч:
до 60
св. 60 до 105
св. 105 до 175
св. 175 до 300
свыше 300
Насосы фекальные горизонтальные давлением до 1 МПа, производительностью, м3/ч:
до 50
св. 50 до 100
св. 100 до 150
св. 150 до 400
свыше 400
Насосы фекальные вертикальные одноступенчатые давлением 1 МПа, производительностью, м3/ч:
до 80
свыше 80
Насосы песковые и шламовые производительностью, м3/ч:
до 50
св. 50 до 100
свыше 100
Насосы диафрагменные производительностью, м3/ч:
до 50
св. 50 до 100
свыше 100
Насосы вихревые горизонтальные производительностью, м3/ч:
до 20
св. 20 до 30
свыше 30
Насосы питательные для воды с температурой до 100°С производительностью, м3/ч:
до 15
св. 15 до 20
св. 20 до 35
св. 35 до 65
свыше 65
Насосы шестеренчатые для масла мазута и нефти производительностью, м3/ч:
до 3,6
св. 3,6 до 14
свыше 14
Агрегаты электронасосные трехвинтовые вертикальные для топочного мазута, шт
Насосы паровые двухпоршневые горизонтальные производительностью, м3/ч:
до 10
св. 10 до 25
св. 25 до 40
св. 40 до 60
свыше 60
Насосы вакуумные поршневые мокровоздушные одноступенчатые горизонтальные двойного действия, производительностью, м3/ч:
210
360
540
Насосы вакуумные пластинчато-роторные, производительностью, м3/ч:
до 5,0
свыше 5,0
Насосы погружные производительностью, м3/ч:
10
16
25
53
Насосы вакуумные роторные, шт
Насосы пластинчато-роторные до 2,5 Мпа, шт
Агрегаты вакуумные золотниковые одноступенчатые с горизонтальным расположением вала производительностью, м3/ч:
73
270
540
Насосы вакуумные пароэжекторные подачей, кг/ч:
до 5
св. 5 до 10
свыше 10
Насосы водоструйные, подачей, кг/ч:
до 5
св. 5 до 10
свыше 10
Конденсаторы смешения для конденсации паров в пароэжекторных вакуумных насосах объемом, м :
0.055
0.125
0.187
0.46
Насосы конденсатные горизонтальные спиральные двухступенчатые, производительностью, м3/ч:
до 15,0
св. 15 до 75
свыше 75
Конденсаторы поверхностные для конденсации паров в пароэжекторных вакуумных насосах с поверхностью теплообмена, м2:
2
3.5
8.5
22.5
31
2.11.1.5. Генераторы и установки для получения ацетилена
Генераторы ацетиленовые среднего давления производительностью, м3/ч:
5
10
20
2.11.1.6. Трубопроводы
Наружные (внешние) трубопроводы
Водопровод из чугунных труб, проложенный в траншее, диаметром, мм:
50
100
200
300
400
500
600
800
Водопровод из асбоцементных труб, диаметром, мм:
100
200
300
400
500
600
800
Водопровод из стальных труб, проложенный в траншеях, проходных и непроходных каналах диаметром труб, мм:
50
100
200
300
400
500
600
800
1000
Воздухопровод сжатого воздуха, газопровод, проложенные в траншеях, проходных и непроходных каналах, диаметром труб, мм:
50
100
200
300
400
500
600
800
Мазутомаслопровод, проложенный в непроходных каналах, на давление до 2,5 МПа, диаметром труб, мм:
до 25
50
100
200
300
Канализация фекальная и производственная из чугунных труб, диаметром, мм:
50
100
200
300
400
500
600
800
Канализация фекальная и производственная из керамических труб, диаметром, мм:
100
200
300
400
500
600
800
Канализация фекальная и производственная из асбоцементных труб, диаметром, мм:
100
200
300
400
500
600
800
Внутренние трубопроводы
Водопровод холодной и горячей воды, трубопроводы системы отопления, паропроводы, конденсатопроводы, мазутомаслопроводы, диаметром труб, мм:
до 25
50
100
200
300
400
Воздухопровод сжатого воздуха, газопровод, диаметром, мм:
до 25
50
100
200
300
400
500
Канализация фекальная и производственная из чугунных труб, диаметром, мм:
50
100
200
300
400
500
2.11.1.7. Трубопроводная арматура и сальниковые компенсаторы
Краны водяные, паровые и газовые, диаметром условного прохода, мм:
15
25
50
125
200
Краны трехходовые, диаметром условного прохода, мм:
25
50
125
Вентили запорные для воды, пара и газа, диаметром условного прохода, мм:
15
25
50
125
200
250
300
Вентили регулирующие, диаметром условного прохода, мм:
15
25
50
125
200
250
300
Клапаны обратные подъемные и приемные, диаметром условного прохода, мм:
25
40
50
70
100
125
150
200
250
300
400
500
Клапаны предохранительные, диаметром условного прохода, мм:
15
25
50
80
125
200
Клапаны редукционные, диаметром условного прохода, мм:
25
50
125
200
Клапаны регулирующие питательные диаметром условного прохода, мм:
25
50
80
100
125
200
250
300
Задвижки для воды, пара и газа, диаметром условного прохода, мм:
50
80
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
750
800
900
1000
1200
1400
Заслонки малого сопротивления на газопроводах диаметром условного прохода, мм:
до 50
св. 50 до 150
свыше 150 до 250
Конденсатоотводчики, диаметром условного прохода, мм:
15
25
50
Приводные головки вентилей и задвижек с электроприводом, диаметром условного прохода, мм:
125
200
250
300
400
500
600
Компенсаторы сальниковые односторонние, диаметром условного прохода, мм:
125
200
250
300
400
500
600
800
1000
1200
1400
Начальник производственно-технической службы
Руководитель структурного подразделения Ф.И.О.
Форма согласована сторонами:
Заказчик ____________/____________
Подрядчик___________/____________
Note on A456: В случае наличия условия поставить в дополнительном столбце на против оборудования русскую букву а или б: а) Насос для кислот и щелочей б) Многоступенчатый насос с числом секций более трех (число секций указать в дополнительном столбце)
Note on A573: В случае наличия условия поставить в дополнительном столбце на против оборудования русскую букву а,б или в а) Трубопроводы на давление более 2,5 МПа б) Трубопроводы, смонтированные на фланцах в) Трубопроводов из газовых труб, смонтированных на фитингах (По умолчанию все соединения считаются сварными)
Note on B575: Указывается длина трубопровода в км
Note on A664: В случае наличия условия поставить в дополнительном столбце на против оборудования русскую букву а,б или в: а) Муфтовая арматура б) Фланцевая арматура (По умолчанию все соединения считаются сварными) в) Арматура установлена в подземных сооружениях или стесненных помещениях

## приложение № 5
Приложение № 5
к перечню информации
Утверждаю
Директор филиала
Перечень электротехнического оборудования филиала АО "АТЭК" "______________________________"
Наименование оборудования | Количество единиц
2.11.2. Электротехническое оборудование
2.11.2.1. Электрические двигатели напряжением до 660 В
Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором
Мощность электродвигателей, кВт
до 1,5
св. 1,5 до 3,0
св. 3,0 до 5,5
св. 5,5 до 10,0
св. 10,0 до 17,0
св. 17,0 до 22,0
св. 22,0 до 30,0
св. 30,0 до 40,0
св. 40,0 до 55,0
св. 55,0 до 75,0
св. 75,0 до 100,0
св. 100,0 до 125,0
св. 125,0 до 160,0
св. 160,0 до 200,0
св. 200,0 до 250,0
св. 250,0 до 320,0
св. 320,0 до 400,0
св. 400,0 до 500,0
св. 500,0 до 630,0
Электродвигатели асинхронные с фазным ротором
Мощность электродвигателей, кВт
до 1,5
св. 1,5 до 3,0
св. 3,0 до 5,5
св. 5,5 до 10,0
св. 10,0 до 17,0
св. 17,0 до 22,0
св. 22,0 до 30,0
св. 30,0 до 40,0
св. 40,0 до 55,0
св. 55,0 до 75,0
св. 75,0 до 100,0
св. 100,0 до 125,0
св. 125,0 до 160,0
св. 160,0 до 200,0
св. 200,0 до 250,0
св. 250,0 до 320,0
св. 320,0 до 400,0
св. 400,0 до 500,0
св. 500,0 до 630,0
2.11.2.2. Коллекторные машины постоянного и переменного тока
Мощность электродвигателей, кВт
до 0,80
св. 0,80 до 1,5
св. 1,5 до 3,0
св. 3,0 до 5,5
св. 5,5 до 10,0
св. 10,0 до 17,0
св. 17,0 до 22,0
св. 22,0 до 30,0
св. 30,0 до 40,0
св. 40,0 до 55,0
св. 55,0 до 75,0
св. 75,0 до 100,0
св. 100,0 до 125,0
св. 125,0 до 160,0
св. 160,0 до 200,0
св. 200,0 до 250,0
св. 250,0 до 320,0
св. 320,0 до 400,0
св. 400,0 до 500,0
св. 500,0 до 630,0
2.11.2.3. Электродвигатели асинхронные напряжением свыше 660 В до 10 кВ
Мощность электродвигателей, кВт
до 100
св. 100 до 125
св. 125 до 160
св. 160 до 200
св. 200 до 250
св. 250 до 320
св. 320 до 400
св. 400 до 500
св. 500 до 630
св. 630 до 850
св. 850 до 1000
св. 1000 до 1250
св. 1250 до 1600
2.11.2.4. Трансформаторы, автотрансформаторы и комплектные подстанции
Наименование оборудования
Трансформаторы трехфазные двухобмоточные масляные до 10 кВ общего назначения мощностью, кВ·А:
до 25
40
63
100
160
250
400
630
1000
1600
Трансформаторы трехфазные двухобмоточные масляные 20-35 кВ общего назначения мощностью, кВ·А:
до 25
40
63
100
160
250
400
630
1000
Трансформаторы трехфазные для погружных насосов, мощностью, кВ·А:
до 40
63
100
160
Автотрансформаторы трехфазные масляные для плавного регулирования и стабилизации с первичным напряжением 380 В, мощностью, кВ·А:
до 25
40
63
100
160
250
Трансформаторы трехфазные для питания электроинструмента, напряжением 42, 220, 380В мощностью, кВ·А:
до 1,0
св. 1,0 до 2,0
св. 2,0 до 4,0
Трансформаторы малой мощности для местного освещения и питания систем цепей управления, напряжением 42, 220, 380 В, мощностью, кВ·А:
до 1,6
св. 1,6 до 4,0
св. 4,0 до 8,0
св. 8,0
Трансформаторы сухие для питания полупроводниковых преобразователей при напряжении сетевой обмотки до 660 В, мощностью, кВ·А:
до 16
св. 16 до 25
св. 25 до 40
св. 40 до 63
св. 63 до 100
св. 100 до 160
160
250
400
Подстанции однотрансформаторные комплектные до 10 кВ внутренней установки, мощностью, кВ·А:
до 400
св. 400 до 1000
св. 1000
Подстанции однотрансформаторные комплектные до 10 кВ наружной установки, мощностью, кВ·А:
св. 250 до 400
св. 630 до 1000
Высоковольтные камеры КСО-366, КСО-285, устанавливаемые в закрытых ТП и РП
Автотрансформаторы трехфазные сухие для плавного регулирования и стабилизации при высшем напряжении до 660 В, мощностью, кВ·А:
25
40
63
100
160
Стабилизаторы трехфазные 220-380 В мощностью, кВ·А:
10
16
25
40
63
100
Переключатели типа РНО-9, РНО-13 и РНО-21
Переключатели типа РНТ-9, РНТ-13 и РНТ-18
2.11.2.5. Аппаратура высокого напряжения
Наименование оборудования
Выключатели масляные внутренней установки до 10 кВ на одну фазу на номинальный ток, А:
630-1000
1600-2500
Выключатели вакуумные трехфазные напряжением 10 кВ на номинальный ток 630-1000 А
Выключатели воздушные 10 кВ на номинальный ток 1000 А
Выключатели нагрузки на номинальный ток 400 А
Разъединители однополюсные внутренней установки 10 кВ на номинальный ток, А:
1000
1100-2500
Разъединители трехфазные внутренней установки 10 кВ на номинальный ток, А:
1000
1100-2000
Разъединители трехфазные наружной установки серии РЛНД напряжением 10 кВ, номинальный ток 200-600 А
Разрядники вентильные до 10 кВ
Трансформаторы тока проходные до 10 кВ на номинальный ток, 1500 А
Трансформаторы тока внутренней установки до 0,66 кВ на номинальный ток до 1500 А
Трансформаторы напряжения однофазные до 10 кВ
Трансформаторы напряжения трехфазные до 10 кВ
Приводы ручные рычажные для разъединителей
Приводы к выключателям электромагнитные
Приводы пружинно-грузовые для выключателей
2.11.2.6. Силовые преобразователи
Наименование оборудования
Преобразователи тиристорные для питания электроприводов нереверсивных с номинальным током, А
50
100
200
320
500
Преобразователи тиристорные для питания электроприводов реверсивных с номинальным током, А:
50
100
200
Выпрямительные устройства для питания электромагнитных сепараторов и грузоподъемных электромагнитов до 220 В с номинальным током, А:
16
32
50
Преобразователи для катодной защиты подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии:
с напряжением 48/24 В и номинальным током 12,5/25-25/50 А
с напряжением 96/48 В и номинальным током 21/42-31/62 А
с напряжением 96/48 В и номинальным током 52/102 А
Устройство зарядное для щелочных аккумуляторных батарей емкостью от 250 до 600 А ч., напряжением до 80 В и номинальным током 55-150 А
Устройство для зарядки тяговых аккумуляторных батарей типа ТНЖ-950 на напряжение 50-100 В и номинальным током 100-250 А
Агрегаты полупроводниковые с кремниевыми вентилями для зарядки кислотных батарей
Устройства зарядно-подзарядные на 110-220 В с номинальным током 20-200 А
Селеновые и купроксные выпрямители для питания электромагнитных плит, измерительных приборов
Селеновые и купроксные выпрямители для гальванических ванн с номинальным током, А:
до 200
600
Ртутные выпрямители металлические с номинальным током, А:
1000
1500
3300
Ртутные выпрямители стеклянные с номинальным током, А:
20
30
60
100
2.11.2.7. Электрические аппараты напряжением до 1000 В
Наименование оборудования
Рубильник с центральной и боковой рукояткой трехфазный на номинальный ток, А:
до 630
свыше 630
Переключатели с центральной рукояткой трехфазные на номинальный ток, А:
до 400
свыше 400
Выключатели автоматические воздушные универсальные с рычажным и электромагнитным приводом на номинальный ток, А:
до 400
600
800
1000
1500
Выключатели автоматические установочные трехфазные на номинальный ток, А:
до 200
400
600
Пускатели магнитные нереверсивные для электродвигателей, мощностью, кВт:
до 17
30
55
75
Пускатели магнитные реверсивные для электродвигателей, мощностью, кВт:
до 17
30
55
75
Контакторы переменного тока на номинальный ток, А:
до 150
300
600
Контакторы постоянного тока и электромагнитные воздушные на номинальный ток, А:
до 150
350
600
Выключатели пакетные на номинальный ток, А:
до 100
250
до 400
Переключатели пакетные на номинальный ток, А:
до 63
100
250
400
Микропереключатели
Переключатели барабанные без вспомогательных контактов на номинальный ток, 10 А
Переключатели барабанные с вспомогательными контактами на ток 50 А с количеством контактных элементов, шт.:
9
12
15
Командоаппараты кулачковые регулируемые с числом рабочих цепей, шт.:
до 6
8
16
24
Командоаппараты кулачковые нерегулируемые с числом рабочих цепей, шт.:
до 6
10
13
Контроллеры кулачковые постоянного и переменного тока с сопротивлением для электродвигателей, мощностью, кВт:
до 25
45
65
80
110
Контроллеры магнитные крановые переменного тока для управления одним двигателем мощностью, кВт:
6-36
20-100
Командоконтроллеры с количеством цепей, шт.:
6
12
Универсальные ключи и переключатели с числом секций, шт.:
4
8
12
16
Кнопки управления (на 10 шт.) с числом кнопок, шт.:
до 5
свыше 5
Реостаты пусковые и пускорегулирующие постоянного и переменного тока с минимальной и максимальной защитой, с ручным приводом на номинальный ток, А:
40
100
200
Электромагниты грузоподъемные, кН:
60
160
200
Муфты электромагнитные для дистанционного управления с моментом оцепления, Н/м:
15,7-62
98-244
390-1570
Реле управления и защиты общепромышленного назначения:
промежуточные реле
реле электромагнитные, реле напряжения и максимального тока, реле времени электромеханические, реле контроля скорости, реле сигнальные, реле торможения, фотореле
реле мощности быстродействующие
реле времени программные
релейная защита и электроавтоматика с вторичными сетями на одну питающую линию
Пункты распределительные силовые с числом установочных трехфазных автоматических выключателей, шт.:
4
6
8
10
12
Щитки осветительные распределительные с числом автоматических выключателей, шт.:
4
8
16
20
30
Щитовое оборудование:
а) Коммутационные щиты
- ЩКО с однофазным электросчетчиком
- ЩКС - 3 М с трехфазным электросчетчиком, счетчики 10-40 А, ЩКС - 3 с трехфазным электросчетчиком 20-100 А
б) Ящики щитового типа: ЯРВ, ЯПМ-60, ЯПМ-100, ЯПМ-250, ЯПМ-400
в) Ящики с понижающим трансформатором ЯТП-0,25; 24; 36; 220/12 В
г) Шкафы распределительные силовые
д) Распределительные панели
е) Вводно-распределительные устройства
ж) Щитки этажные
Стабилизаторы напряжения мощностью, Вт
160
280
500
900
Электроосветительная арматура:
с одной лампой накаливания
с люминесцентными лампами и числом ламп до двух
с люминесцентными лампами и числом ламп четыре и более
во взрывоопасном исполнении
Блоки магнитных усилителей серий ВО и ВД
2.11.2.8. Преобразователи частоты
Наименование оборудования
Преобразователи частоты статические с частотой 150 ГЦ
Преобразователи частоты статические с частотой 200-400 Гц мощностью, кВ·А:
4
10
25
Машинные преобразователи высокой частоты мощностью, кВт:
20
30
50
60
100
250
500
Высокочастотные установки с ламповым генератором мощностью, кВ·А:
15
55
110
180
360
2.77.2.9. Конденсаторные установки2.77.2.9. Конденсаторные установки2.77.2.9. Конденсаторные установки2.77.2.9. Конденсаторные установки2.77.2.9. Конденсаторные установки2.77.2.9. Конденсаторные установки2.77.2.9. Конденсаторные установки2.77.2.9. Конденсаторные установки2.77.2.9. Конденсаторные установки2.77.2.9. Конденсаторные установки2.77.2.9. Конденсаторные установки2.77.2.9. Конденсаторные установки
Наименование оборудования
Конденсаторные установки для повышения коэффициента мощности напряжением до 10,5 кВ, мощностью, кВАр.:
до 80
100
250
330
400
500
750
1000
Установки конденсаторные нерегулируемые для повышения коэффициента мощности напряжением 380 В, мощностью, кВАр.:
100
150
300
Установки конденсаторные регулируемые, для повышения коэффициента мощности напряжением 380 В, мощностью, кВАр.:
75
150
300
Установки конденсаторные для повышения коэффициента мощности электроустановок напряжением 6,3-10,5 кВ, мощностью, кВАр.:
300
450
900
1125
2.11.2.10. Аккумуляторные батареи
Наименование оборудования
Щелочные аккумуляторные батареи напряжением 50 В, емкостью, А. ч.:
60-100
250-300
400-500
550-600
700-800
Батареи никель-железные для питания электрокар и электротележек, емкостью, А ч.:
250
300
Батареи никель-железные для питания электропогрузчиков, емкостью, А ч.:
300
400
600
950
Кислотные аккумуляторные батареи напряжением 12-24 В, емкостью, А ч.:
до 72
144
288
432
576
720
1152
1440
1728
2304
2.11.2.11. Электросварочное оборудование
Наименование оборудования
Однопостовые сварочные преобразователи с номинальным сварочным током, А:
120
300
500
1000
Многопостовые сварочные преобразователи с номинальным сварочным током, А:
500
1000
Сварочные генераторы постоянного тока для передвижных сварочных агрегатов с номинальным сварочным током, А:
120
300
500
1000
Однопостовые сварочные выпрямители с номинальным сварочным током, А:
125
315
500
630
1000
Многопостовые сварочные выпрямители с номинальным сварочным током, А:
1000
1600
3000
Сварочные трансформаторы стационарные с номинальным сварочным током, А:
160
250
315
500
1000
2000
3000
Сварочные трансформаторы передвижные с номинальным сварочным током, А:
160
250
315
500
1000
2000
3000
Реостаты балластные на номинальный сварочный ток 30 А
Осцилляторы
Устройства снижения напряжения холостого хода сварочных трансформаторов на номинальный сварочный ток, А:
300
500
2.11.2.12. Электрические сети
Наименование оборудования
Воздушные линии до 1000 В на деревянных опорах в однопроводном исчислении, сечением, мм2:
до 35
50
70
95 и более
То же на металлических и железобетонных опорах в однопроводном исчислении сечением, мм2:
до 35
50
70
95 и более
Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в земле с покрытием кирпичом или сигнальной лентой, сечением, мм2:
16-35
50-70
95-120
150-185
240
Кабельные линии до 10 кВ, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, сечением, мм2:
16-35
50-70
95-120
150-185
240
Кабельные линии до 10 кВ, проложенные в каналах и трубах, сечением, мм2:
16-35
50-70
95-120
150-185
240
Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах, с затягиванием одного провода, сечением, мм2:
до 6
10-16
25-35
50-70
95-120
Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах, с затягиванием двух проводов, сечением, мм2:
до 6
10-16
25-35
50-70
95-120
Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах, с затягиванием трех проводов, сечением, мм2:
до 6
10-16
25-35
50-70
95-120
Внутрицеховые силовые сети, проложенные в трубах, с затягиванием четырех проводов, сечением, мм2:
до 6
10-16
25-35
50-70
95-120
Внутрицеховые силовые сети, проложенные изолированным проводом по кирпичным, бетонным основаниям, сечением, мм2:
до 6
10-16
25-35
50-70
св.70
Внутрицеховые силовые сети, проложенные по деревянным основаниям, сечением, мм2:
до 6
10-16
25-35
50-70
св.70
Осветительные сети из кабеля, провода, шнура, проложенные по кирпичным и бетонным основаниям, сечением от 1,5 до 4 мм2:
двухпроводные
трехпроводные
Осветительные сети, проложенные по деревянным основаниям, сечением от 1,5 до 4 мм2:
двухпроводные
трехпроводные
Осветительные сети из кабеля, провода, шнура при скрытой проводке сечением от 1,5 до 4 мм2:
двухпроводные
трехпроводные
Распределительные сети заземления
Начальник производственно-технической службы
Руководитель структурного подразделения
Форма согласована сторонами:
Заказчик ____________/____________ Подрядчик___________/____________
Note on A15: Для всех двигателей в случае наличия условия поставить в дополнительном столбце на против оборудования русскую букву а,б или в: а) Электродвигатели, работают во влажных, сырых, особо сырых, пыльных и взрывоопасных помещениях б) Электродвигатели установлены на передвижных установоках в) Многоскоростной электродвигатель, а также электродвигатель, установленный на кране или погруженной установке
Note on A95: Для всех трансформаторов в случае наличия условия поставить в дополнительном столбце на против оборудования русскую букву а,б или в: а) Силовой трансформатор с алюминиевыми обмотками б) Сухихой трансформатор в) Трансформаторов наружной установки
Note on A173: В случае наличия условия поставить в дополнительном столбце на против оборудования русскую букву а: а) Наружая установка
Note on A233: В случае наличия условия поставить в дополнительном столбце на против оборудования русскую букву а: а) Электрический аппараты работает во влажном, сыром, особо сыром, пыльном и взрывоопасном помещении
Note on A364: В случае наличия условия поставить в дополнительном столбце на против оборудования русскую букву а а) Наружая установка
Note on A411: В случае наличия условия поставить в дополнительном столбце на против оборудования русскую букву а,б или в: а) Щелочные аккумуляторные батареи напряжением 37,5 В б) Щелочные аккумуляторные батареи напряжением 25 В в) Щелочные аккумуляторные батареи напряжением 12,5 В
Note on A425: В случае наличия условия поставить в дополнительном столбце на против оборудования русскую букву а,б ,в или г: а) Кислотные аккумуляторные батареи напряжением 48 В б) Кислотные аккумуляторные батареи напряжением 60 В в) Кислотные аккумуляторные батареи напряжением 110 В г) Кислотные аккумуляторные батареи напряжением 220 В
Note on B485: Указывается строительная длинна воздушных линий в 1 провод (кабельных линий в 1 нитку), в километрах

## приложение № 6
Приложение № 6
к перечню информации
Утверждаю
Директор филиала
Перечень контрольно-измерительных приборов и автоматики филиала АО "АТЭК" "__________________________________"
Наименование оборудования | Количество единиц
2.11.3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика
2.11.3.1. Электроизмерительные приборы
Щитовые электроизмерительные приборы Щитовые электроизмерительные приборы
Амперметры, вольтметры, омметры, миллиамперметры магнитоэлектрической и электромагнитной системы класса 1,0-2,5
Частотомеры электромагнитной системы класса 1,0-2,5
Частотомеры электродинамической системы класса 1,0-2,5
Фазометры трехфазного тока
электродинамической системы
Фазометры электромагнитной системы
Фазометры однофазного тока
электродинамической системы
Ваттметры трехфазного тока
электродинамической системы
Ваттметры трехфазного тока индукционной системы
Амперметры и миллиамперметры
термоэлектрической системы
Счетчики электрической энергии
Счетчики однофазные
Счетчики трехфазные дли учета активной и реактивной энергии
Самопишущие приборы постоянного и переменного тока
Амперметры, вольтметры и миллиамперметры магнитоэлектрической системы
Амперметры, вольтметры и миллиамперметры детекторной системы
Амперметры, вольтметры и ваттметры ферродинамической системы
Гальванометры
Гальванометры зеркальные магнитоэлектрической системы стационарные постоянного тока
Шунты и добавочные сопротивления
Шунты и добавочные сопротивления до 0,75 А, 600 В однопредельные класса 0,5
Шунты и добавочные сопротивления до 1500 А, 300 В однопредельные класса 0,5
Шунты и добавочные сопротивления до 75 А и трех- и четырехпредельные класса 0,2
Трансформаторы тока и напряжения
Трансформаторы тока однопредельные
Трансформаторы тока с несколькими пределами измерения
Трансформаторы напряжения однопредельные
Трансформаторы напряжения с несколькими пределами измерения
2.11.3.2. Приборы теплотехнического контроля
Приборы дли измерения и регулирования давления и разряжения
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, показывающие, типов МП-3У, МП-4У, ВП, МВП и аналогичные
Манометры, вакуумметры, мановакуум-метры с электрической дистанционной передачей типов МЭД и аналогичные
Тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры ТМП, НМП и ТНМП
Дифманометры-тягомеры кольцевые ДКО
Реле давления типа ДЭМ и аналогичные
Регуляторы давления и сигнализаторы
Приборы для измерения и регулирования температуры
Термометры термоэлектрические (термопары) типов ТХА, ТХК, ТПП, термометры сопротивления медные и платиновые типов ТСМ, ТСП, термометры манометрические, газовые и жидкостные показывающие, типов ТПГ
Термометры манометрические самопишущих типов ТГС-711 (712)
Приборы для измерения и регулирования расхода и количества
Дифманометры-расходомеры кольцевые показывающие и самопишущие
Дифманометры-расходомеры бесшкальные мембранные типов ДД и ДМ
Дифманометры мембранные, сильфонные, бесшкальные и компенсационные
Счетчики объемно-жидкостные с овальными шестернями типа СО
Счетчики газовые ротационные РГ
Водомеры типа СВХ, СВГ и аналогичные
Приборы для измерения и регулирования уровня
Уровнемеры мембранные, буйковые и емкостные
Уровнемеры поплавковые
Регуляторы уровня электроконтактные, поплавковые и буйковые
Сигнализаторы уровня мембранные и электроконтактные
То же поплавковые и емкостные
Приборы для определения состава и свойств веществ
Газоанализаторы электрические
Концентратомеры для жидкостей, солемеры и кислородомеры
Датчики рН погружные
Вторичные приборы
Логометры щитовые показывающие
Милливольтметры пирометрические щитовые показывающие
Мосты уравновешенные электронные показывающие, самопишущие и регулирующие типов КСМ2, КСМ4, РП 160 и аналогичных
Потенциометры электронные автоматические показывающие и самопишущие
2.11.3.3. Автоматические регуляторы к схемам контроля и регулирования
Регуляторы прямого действия
Регуляторы давления и расхода диаметром, мм:
До 50
100-150
200-300
Регуляторы давления газа диаметром, мм:
До 50
70-100
Регуляторы давления мазута
Регуляторы уровня воды в баках
Регуляторы питания для поддержания уровня воды в баках
Регуляторы температуры типа РТ
Электрические регуляторы
Терморегуляторы дистанционные
Электронные регулирующие приборы
Исполнительные механизмы двухпозиционные
Реле и датчики
Реле давления сигнальные
Реле давления дифференциальные
Реле потока газа и жидкости
Прибор контроля пламени
Электрозапальник
Датчик-реле температуры
Датчик-реле давления
Датчик-реле напора и тяги
Исполнительные механизмы
Механизмы исполнительные электрические для перемещения регулирующих органов в системах автоматическою регулирования, типа МЭО с номинальным крутящим моментом на выходном валу, Н. м:
16
40
100
250
Усилитель для бесконтактного управления электрическими исполнительными механизмами
До 25
63
160
Система телеконтроля и управления для ЦТП типа “Мастер” и другие
Начальник производственно-технической службы
Руководитель структурного подразделения
Форма согласована сторонами:
Заказчик ____________/____________ Подрядчик___________/____________

## приложение № 7
Приложение № 7
к перечню информации
Утверждаю
Директор филиала
Перечень площадей (служебных и культурно-бытовых), подлежащих уборке филиала АО "АТЭК" "__________________________________"
Помещение | Площадь для уборки, м2
Служебные помешения
С коэффициентом заставленности:
до 0,2
0,21-0,4
0,41-0,6
более 0,6
Конференц залы, залы совещаний и заседаний
С коэффициентом заставленности:
0,41-0,6
более 0,6
Вестибюли, холы,коридоры, курильные, кулуары
С коэффициентом заставленности
до 0,2
0,21-0,4
Лестницы
Технические библиотеки, архивы
| Количество, шт | Количество сантехнического оборудования, шт
Туалет женский
Туалет мужской
Душевая комната
Начальник производственно-технической службы
Руководитель структурного подразделения
Форма согласована сторонами:
Заказчик ____________/____________ Подрядчик___________/____________
Note on A14: К категории служебных помещений отнесены следующие помещения: комнаты для работы сотрудников, кабинеты руководителей, приемные, помещения общественных организаций, помещения ожидания и приема посетителей, медицинские пункты.
Note on A15: Коэффициент заставленности определяется отношением площади (кв.м), занимаемой предметами, расположенными в помещениях одного назначения, ко всей площади этого помещения.

## приложение № 8
Приложение № 8
к перечню информации
Утверждаю
Директор филиала
Филиал АО "АТЭК" "_________________________________"
Наименование | Количество единиц
Среднесписочая численности работников предприятия за последний регулируемы период, чел
Количество персональных компьютеров в организации, ед.
Суммарная тепловая мощность установленного оборудования, Гкал/ч.
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км.
Количество диспетчерских служб, ед.
Количество котельных, ед.
Количество центральных тепловых пунктов, ед.
Число котельных и ЦТП, имеющих ХВО, ед.
Количество потребителей теплоэнергии, ед.
Отпущено теплоэнергии потребителям за последний истекший период регулирования, тыс. Гкал.
Начальник производственно-технической службы
Руководитель структурного подразделения Ф.И.О.
Форма согласована сторонами:
Заказчик ____________/____________ Подрядчик___________/____________
Note on B15: В случае наличия условия поставить в дополнительном столбце русскую букву а: а) Выполнение капитального ремонта собственными силами

## приложение № 9
Приложение № 9
к перечню информации
Утверждаю
Директор филиала
Расчет нормативной численности рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом
оборудования котельных и сетей филиала АО "АТЭК" "________________"
Наименование работ/тип оборудования | Норматив численности рабочих (на единицу оборудования в смену), чел. | Коэффициент учитывающий колличество/тип/производительность/сменность | Суммарный поправочный коэффициент к нормативам | Нормативная численность рабочих в смену, чел
Название котельной (котельная 1)
Обслуживание котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве
ИТОГО
Обслуживание котлов, работающих на твердом топливе с механизированной его загрузкой
ИТОГО
Обслуживание котлов, работающих на твердом топливе с ручной его загрузкой
ИТОГО
Обслуживание мазутного хозяйства
ИТОГО
Транспортирование угля вручную
ИТОГО
Подача угля ленточными конвейерами
Обслуживание насосных установок
ИТОГО
Обслуживание установок химводоочистки
ИТОГО
ИТОГО по Котельной 1
Название котельной (котельная 2)
ИТОГО по Котельным филиала
Обслуживание центральных тепловых пунктов
Автоматизированные ЦТП, шт
Не автоматизированные ЦТП, шт
Техническое обслуживания и ремонт оборудования котельных
Теплотехническое оборудование | -
Электротехническое оборудование | -
Контрольно-измерительные приборы и автоматика | -
ИТОГО
Обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей
Участок эксплуатации тепловой сети | Протяженность сетей на участке по трассе Li, м | Суммарный коэффициент учитывающий особенности участка сети | V, объем обслуживания и ремонта, усл.ед. | Нормативная численность рабочих в смену, чел
ИТОГО. V, объем обслуживания и ремонта, усл.ед.
ИТОГО. Нормативная численность рабочих в смену, чел
Форма согласована сторонами:
Заказчик ____________/____________ |  | Подрядчик___________/____________

## приложение № 10
Приложение № 10
к перечню информации
Утверждаю
Директор филиала
Расчет нормативной численности руководителей, специалистов и служащих
по филиалу АО "АТЭК" "________________"
Наименование функции управления | Среднесписочная численность работников предприятия | Норматив численности, чел | Поправочный коэффициент к нормативам | Нормативная численность, человек | Основание для расчета
2.1. Общие функции управления
2.1.1. Общее руководство, бухгалтерский учет и финансовая деятельность, комплектование и учет кадров, материально-техническое снабжение, надзор и контроль за капитальным ремонтом и строительством производственных объектов, общее делопроизводство, охрана труда, правовое обслуживание, технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы, хозяйственное обслуживание
Общее руководство
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность
Комплектование и учет кадров
Материально - техническое снабжение
Надзор и контроль за капитальным ремонтом и строительством производственных объектов
Общее делопроизводство
Охрана труда
Правовое обслуживание
Технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы
Хозяйственное обслуживание
Итого |  | 0 |  | 0
Наименование функции управления | Среднесписочная численность работников предприятия | Норматив численности, чел | Поправочный коэффициент к нормативам | Нормативная численность, человек | Основание для расчета
Выполнение проектно - сметной документации
2.1.2. Программное обеспечение и системное администрирование вычислительной
Количество персональных компьютеров, ед. | Нормативная численность, человек |  | Основание для расчета
свыше 60 (По КТЭ- 333 единицы)
Разработка локальных программ | Нормативная численность, человек |  | Основание для расчета
Подготовка запросов
2.2. Производственный функции управления
2.2.1. Организация подготовки производства
Наименование | Показатель | Нормативная численность, человек | Основание для расчета
Суммарная тепловая мощность установленного оборудования, Гкал/ч
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км
2.2.2. Оперативно-диспетчерское обслуживание
Наименование | Нормативная численность, человек |  | Основание для расчета
Нормативная численность устанавливанется на каждую диспетчерскую службу при круглосуточном режиме работы
2.2.3. Организация ремонта и наладки оборудования и сооружений
Наименование | Показатель | Нормативная численность, человек | Основание для расчета
Суммарная тепловая мощность установленного оборудования, Гкал/ч
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), км
2.2.4. Организация обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, электрохозяйства и газового хозяйства
Количество котельных и центральных тепловых пунктов, ед. | Показатель | Нормативная численность, человек | Основание для расчета
На каждые 15 котельных - 1 чел.
На каждые 25 ЦТП - 1 чел.
Итого |  | 0
2.2.5. Энергонадзор
Наименование | Показатель | Нормативная численность, человек | Основание для расчета
Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс.Гкал
Количество потребителей теплоэнергии,ед. (8095 потребителей)
2.2.6. Сбыт энергии
Наименование | Показатель | Нормативная численность, человек | Основание для расчета
Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс.Гкал
Количество потребителей теплоэнергии,ед. ( 8095 потребителей)
2.2.7. Химический надзор за работой теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей и защита их от коррозии
Наименование | Показатель | Нормативная численность, человек | Основание для расчета
Число котельных и ЦТП, имеющих ХВО, ед.
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)- всего, км
2.2.8. Организация руководства производственными районами (участками)
Наимнование района | Среднесписочная численность | Нормативная численность, человек | Норматив
КЭР
ОРЭ № 8
РЭ № 5
РЭ № 7
РЭС № 1
ЦЭР
Ремонтно-восстановительная служба
Транспортная служба
Итого | 0 | 0
Всего нормативная численность руководителей, специалистов, служащих
в том числе:
Общехозяйственный персонал
Цеховой персонал
Форма согласована сторонами:
Заказчик ______________________/________________ |  |  | Подрядчик_____________/__________