СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №_______от __________________

между ___________________ и ОАО «АТЭК»

г. Краснодар		                                             	                        «___» _________ 201_г.

Наименование поставляемого товара:

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу с учетом НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RM-6 NE IIDI 10кВ VIP-30 УТКЗ (Альфа-М) | шт | 1 |  |
| 2 | РУНН— НКУ-ШНН-0,4- 2500 (с учётом): Ввод—ВН CSSD-2500А, ОПНп-0,4 --- 2шт. Учет— Меркурий 230 ART 03 PQRSIDN (тт-0,4 ТТИ-100 2000\5, кл.0,5) Секц.— ВН CSSD-1800А—2шт. отх.- руб.\предохранитель Jean Muller SL-2 (до 400А) — 10шт. | шт | 1 |  |
| 3 | Кабель ВВГнг-1х240 | м | 65 |  |
| 4 | Наконечники ТМЛ 150-16-19 | шт | 42 |  |
| 5 | Шкаф собственных нужд ЯСН БТП-1 | шт | 1 |  |
| Итого: |  |

Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении).

Обязательное наличие Паспорта и Сертификата качества на Товар. Гарантийный срок -1 год с момента поставки оборудование на склад покупателя. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку (приложение № 1).

- Место приёмки (доставки) Товара: г.Краснодар, ул.Селезнева, 199.

Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

Порядок расчёта: Предоплата 50% в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора. Остальные 50% в течение 10 (десяти) банковских дней) с момента отгрузки товара на склад Покупателя. Общая сумма договора составляет  _____________рублей ______________копеек, в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

|  | ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120 ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»: 350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199 ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894 КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru WEB: www.krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10 факс: 8 (861)231-57-30 |
| --- | --- |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

_______________/Исаев Е.И./