СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №_______от __________________

между ___________________ и ОАО «АТЭК»

г. Краснодар		                                             	                        «___» _________ 201_г.

Наименование поставляемого товара: Топливо печное ПТ-СПК ТУ 26564579-05 вид 1

| Адреса поставки | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу с учетом НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мазут топочный М 100 -ГОСТ-10585-99. -Вязкость условная при 80градС—16 -Зольность ( макс.),%--0,05. -Массовая доля механических примесей ( макс)%-1,0. -Массовая доля воды ( макс)%-1,0. -Массовая доля серы ( макс) %-2,5. -Температура вспышки ( min), градС—110. -Температура застывания, градС ( не ниже 50 градС)-42. | т | 4000 |  |

- Условия поставки Товара: отгрузка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в течение 20 (двадцати)  календарных дней с момента заключения договора.

Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования.

Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

До момента слива топлива Поставщик (представитель поставщика) обязан предъявить

св-во о тарировке транспортного средства.

Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.

- Порядок расчёта: оплата по настоящему договору производится  на  основании оригинала счета Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных  дней с момента получения Товара.

- Общая сумма настоящего договора составляет  - ____________ рублей (__________________00 копеек), в т.ч. НДС (18%).

- Поставляемая продукция должна соответствовать

Мазут топочный  М 100

-ГОСТ-10585-99.

-Вязкость условная при 80градС—16

-Зольность ( макс.),%--0,05.

-Массовая доля механических примесей ( макс)%-1,0.

-Массовая доля воды ( макс)%-1,0.

-Массовая доля серы ( макс) %-2,5.

-Температура вспышки ( min), градС—110.

-Температура застывания, градС ( не ниже 50 градС)-42.

| ПОСТАВЩИК: _____________________/ ____________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор по строительству ОАО «АТЭК» _____________________/Хайров Р.З./ |
| --- | --- |