|  |  |
| --- | --- |
|  | **СПЕЦИФИКАЦИЯ** |
|  | к Договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» |
|  | г. Краснодар «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |
| №п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД(ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1. | Труба бесшовная холоднодеформированная изготовленная по ГОСТ 8734-75-Диаметр:28 мм-Стенка : 3мм-марка стали -ст.20 | т. | 0,37 |  |  |
| 2. | Труба бесшовная холоднодеформированная изготовленная по ГОСТ 8734-75-Диаметр:51 мм-Стенка : 3мм-марка стали -ст.20 | т. | 0,711 |  |  |
| 3. | Труба бесшовная холоднодеформированная изготовленная по ГОСТ 8734-75-Диаметр:60 мм-Стенка : 3мм-марка стали -ст.20 | т. | 4,2 |  |  |
| 4. | Труба бесшовная горячедеформированная изготовленная по ГОСТ 8732-78-Диаметр:108 мм-Стенка : 5мм-марка стали -ст.20 | т. | 0,635 |  |  |
| 5. | Труба бесшовная холоднодеформированная изготовленная по ГОСТ 8734-75-Диаметр:51 мм-Стенка : 2,5 мм-марка стали -ст.20 | т. | 3,53 |  |  |
| 6. | Труба бесшовная горячедеформированная изготовленная по ГОСТ 8732-78-Диаметр:89 мм-Стенка : 4 мм-марка стали -ст.20 | т. |  0,84 |  |  |
| 7. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 10704-91, 10705-80 -Диаметр:57 мм-Стенка : 4 мм-марка стали -ст.20 | т. | 1,067 |  |  |
| 8. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 3262-75 -Диаметр:40 мм-Стенка : 3,5 мм-марка стали -ст.20 | т. | 0,485 |  |  |
| 9. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 3262-75 -Диаметр:32 мм-Стенка : 2,8 мм-марка стали -ст.20 | т. | 0,496 |  |  |
| 10. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 3262-75 -Диаметр:25 мм-Стенка : 2,8 мм-марка стали -ст.20 | т. | 0,084 |  |  |
| 11. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 3262-75 -Диаметр:20 мм-Стенка : 2,8 мм-марка стали -ст.20 | т. | 0,144 |  |  |
| 12. | Труба электросварная изготовленная по ГОСТ 3262-75 -Диаметр:15 мм-Стенка : 2,8 мм-марка стали -ст.20 | т. | 0,212 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **0,00** |
|  |  **НДС 18%** |  |  |  | **0,00** |
|  | **Всего к оплате:** |  |  |  | **0,00** |

**1. Условия поставки Товара:** поставка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в срок до 15 марта 2015г. Доставка Товара производится транспортом Поставщика. Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении) Российского или Белорусского производства. Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1)

**2. Адрес грузополучателя:** Филиал ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» г. Майкоп ,

ул. Гагарина 156,

**3. Место приёмки (доставки) Товара:** г. Майкоп, ул. Гагарина 156

**4. Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счёта в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения всей партии товара. Общая сумма настоящего договора не может превышать – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_ копеек, в том числе НДС 18%.

**5. Поставщик:**

**6. Грузоотправитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |  **ПОКУПАТЕЛЬ:****Директор по строительству ОАО «АТЭК»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хайров Р.З.** |