**СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки № от\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономной теплоэнергетической компанией»**

г.Краснодар «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****Описание и технические характеристики** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Итого цена за ед.** | **Итого цена** |
| **1** | Отвод Ст 325 х 7-90-1-ППУ-ПЭ-ОДК | шт | 46 |  |  |
| **2** | Отвод Ст 325 х 7-30-1-ППУ-ПЭ-ОДК | шт | 2 |  |  |
| **3** | Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325 х 7-1-ППУ-ПЭ-ОДК | шт | 2 |  |  |
| **4** | Неподвижная опора Ст 325 х 7-650 х 40-1-ППУ-ПЭ-ОДК | шт | 18 |  |  |
| **5** | Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325 х 7-1-ППУ-ПЭ-ОДК | шт | 10 |  |  |
| **6** | Скорлупа ППУ 325 х 50мм | м | 100 |  |  |
| **7** | Лента Дон Рад 450мм | кг | 600 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |
|  | **Итого с НДС:** |  |  |

1. **Условия поставки Товара:** Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в течение 2-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).
2. **Место приёмки (доставки) Товара:** г. Новороссийск, ул. Куникова, д.43.
3. **Грузополучатель:** Филиал ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети».
4. **Порядок расчёта:** Оплата производится равными долями в течение 6 (шести) месяцев с момента поставки товара на склад покупателя). Общая сумма договора не может превышать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек, в том числе НДС (18%).

**ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания»**Юридический адрес: 350000 г. Краснодар ул. Длинная, 120ОАОКТЕ@KRTEPLO.RU, www.krteplo.ru**Грузополучатель:**Для филиала ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»ИНН 2312054894 КПП 231503001ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420353920, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Куникова, 43.р/с № 40702810230000021147Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодарк/с № 30101810100000000602БИК 040349602Адрес эл. почты: novorosteplo@oao-atek.ruТел. 8 (8617)63-37-94 |

Директор по строительству ОАО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Исаев Е.И./