«Утверждаю»

Технический директор

АО «АТЭК»

_____________Харченко В.А.

«_____»____________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от « 20 » июля   2018 г.

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки ( обоснование необходимости закупки ) | Капитальный и текущий ремонт |
| 2 | Наименование поставляемого товара | Запорная арматура |
| 3 | Требования к качеству | Технические параметры в соответствии с ГОСТ |
| 4 | Количество поставляемого товара | № Предмет договора Требования Ед. изм Максимальная цена договора, руб 1 Фланцы Ду15 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 12 000 000,00 2 Фланцы Ду25 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 3 Фланцы Ду32 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 4 Фланцы Ду40 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 5 Фланцы Ду50 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 6 Фланцы Ду65 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 7 Фланцы Ду80 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 8 Фланцы Ду100 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 9 Фланцы Ду125 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 10 Фланцы Ду150 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 11 Фланцы Ду200 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 12 Фланцы Ду250 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 13 Фланцы Ду300 Ру16 ГОСТ 12820-80 шт. 14 Фланцы Ду25 Ру10 ГОСТ 12820-80 шт. 15 Фланцы Ду32 Ру10 ГОСТ 12820-80 шт. 16 Фланцы Ду40 Ру10 ГОСТ 12820-80 шт. 17 Фланцы Ду50 Ру10 ГОСТ 12820-80 шт. 18 Фланцы Ду65 Ру10 ГОСТ 12820-80 шт. 19 Фланцы Ду80 Ру10 ГОСТ 12820-80 шт. 20 Фланцы Ду100 Ру10 ГОСТ 12820-80 шт. 21 Фланцы Ду125 Ру10 ГОСТ 12820-80 шт. 22 Фланцы Ду150 Ру10 ГОСТ 12820-80 шт. 23 Фланцы Ду200 Ру10 ГОСТ 12820-80 шт. 24 Фланцы Ду80 Ру25 ГОСТ 12820-80 шт. 25 Фланцы Ду250 Ру25 ГОСТ 12820-80 шт. 26 Фланцы Ду300 Ру25 ГОСТ 12820-80 шт. 27 Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10 ГОСТ 5762-2002 шт. 28 Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10 ГОСТ 5762-2002 шт. 29 Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10 ГОСТ 5762-2002 шт. 30 Задвижка 30ч6бр Ду125 Ру10 ГОСТ 5762-2002 шт. 31 Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10 ГОСТ 5762-2002 шт. 32 Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10 ГОСТ 5762-2002 шт. 33 Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 34 Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 35 Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 36 Задвижка 30ч6бр Ду125 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 37 Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 38 Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 39 Задвижка 30ч6бр Ду250 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 40 Задвижка 30ч6бр Ду300 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 41 Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду50 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 42 Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду80 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 43 Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду100 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 44 Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду1500 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 45 Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 46 Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 47 Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 48 Задвижка 30с41нж Ду125 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 49 Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 50 Задвижка 30с41нж Ду 250 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 51 Задвижка 30с41нж Ду 300 Ру16 ГОСТ 5762-2002 шт. 52 Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру25 ГОСТ 5762-2002 шт. 53 Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду25 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 54 Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду32 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 55 Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду40 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 56 Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду50 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 57 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду15 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 58 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду20 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 59 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду25 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 60 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду32 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 61 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду40 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 62 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду50 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 63 Вентиль фланцевый 15с65нж Ду80 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 64 Вентиль муфтовый 15б3р Ду15 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 65 Вентиль муфтовый 15б3р Ду20 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 66 Вентиль муфтовый 15б3р Ду25 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 67 Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду32 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 68 Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду40 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 69 Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду50 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 70 Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду80 Ру16 ГОСТ 18722-73 шт. 71 Вентиль муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16 ГОСТ18722-73 шт. 72 Вентиль муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16 ГОСТ18722-73 шт. 73 Вентиль муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16 ГОСТ18722-73 шт. 74 Вентиль муфтовый 15кч18п Ду32 Ру16 ГОСТ18722-73 шт. 75 Вентиль муфтовый 15кч18п Ду40 Ру16 ГОСТ18722-73 шт. 76 Вентиль игольчатый 15с54бк Ду15 Ру16 ГОСТ9544-93 шт. 77 Клапан обратный Danfoss DN300 Socl TS+100C 16bar Fig895 или эквивалент шт. 78 Клапан Danfoss EV220B65100 Ду65 двухпозиционный двухходовой с эл.маг. сервоприводом с уплотнением EPDM или эквивалент шт. 79 Клапан предохранительный чугунный тип 630 Ду 125*200 Ру 0,45-12,5атм ГОСТ3326-86 шт. 80 Клапан предохранительный чугунный 17ч19бр Ду 50 Ру16 ГОСТ3326-86 шт. 81 Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 50 ГОСТ27477-87 шт. 82 Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 80 ГОСТ27477-87 шт. 83 Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 100 ГОСТ27477-87 шт. 84 Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 150 ГОСТ27477-87 шт. 85 Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 200 ГОСТ27477-87 шт. 86 Клапан обратный подъемный 16кч9п Ру 16, Ду50 ГОСТ27477-87 шт. 87 Клапан обратный подъемный 16кч9п Ру 16, Ду80 ГОСТ27477-87 шт. 88 Клапан обратный подъемный 16кч9п Ру 16, Ду100 ГОСТ27477-87 шт. 89 Клапан регулирующий 25ч940нж Ру16 Ду50 ГОСТ3326-86 шт. 90 Клапан газовый муфтовый сталь/алюм. КЭГ-9720 220В макс.давл 6бар Ду20 или эквивалент ГОСТ55208-2012 шт. 91 Клапан газовый муфтовый сталь/алюм. КЭГ-9720 220В макс.давл 6бар Ду40 или эквивалент ГОСТ55208-2012 шт. 92 Клапан газовый муфтовый сталь/алюм. КЭГ-9720 220В макс.давл 6бар Ду65 или эквивалент ГОСТ55208-2012 шт. 93 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-50 ГОСТ15150-69 шт. 94 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-80 ГОСТ15150-69 шт. 95 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16 , Ду-100 ГОСТ15150-69 шт. 96 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16 , Ду-125 ГОСТ15150-69 шт. 97 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-150 ГОСТ15150-69 шт. 98 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-250 ГОСТ15150-69 шт. 99 Клапан предохранительный 17ч18бр1 (0-2 кгс/мм2) Ду 50 ГОСТ31294-2005 шт. 100 Клапан предохранительный 17с28нж (3,5-7 атм) Ду 50 ГОСТ3326-86 шт. 101 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 50 ГОСТ13547-79 шт. 102 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 80 ГОСТ13547-79 шт. 103 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 100 ГОСТ13547-79 шт. 104 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 150 (рычажный) ГОСТ13547-79 шт. 105 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 200 (с редуктором) ГОСТ13547-79 шт. 106 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 400 (с редуктором) ГОСТ13547-79 шт. 107 Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 40 ГОСТ13547-79 шт. 108 Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 50 ГОСТ13547-79 шт. 109 Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 80 ГОСТ13547-79 шт. 110 Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 100 ГОСТ13547-79 шт. 111 Кран шаровый латунный 3-х ходовой 11б18к Ру16 Ду15 ГОСТ54432-2011 шт. 112 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 15 ГОСТ21345-2015 шт. 113 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 20 ГОСТ21345-2015 шт. 114 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 25 ГОСТ21345-2015 шт. 115 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 32 ГОСТ21345-2015 шт. 116 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 40 ГОСТ21345-2015 шт. 117 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 50 ГОСТ21345-2015 шт. 118 Кран шаровый фланцевый. стальной Ру16 Ду 32 ГОСТ21345-2015 шт. 119 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 40 ГОСТ21345-2015 шт. 120 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 50 ГОСТ21345-2015 шт. 121 Кран шаровый фланцевый. стальной Ру16 Ду 65 ГОСТ21345-2015 шт. 122 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 80 ГОСТ21345-2015 шт. 123 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 100 ГОСТ21345-2015 шт. 124 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 125 ГОСТ21345-2015 шт. 125 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 150 ГОСТ21345-2015 шт. 126 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 200 (с редуктором) ГОСТ21345-2015 шт. 127 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 250 (с редуктором) ГОСТ21345-2015 шт. 128 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 325 (с рудуктором) ГОСТ21345-2015 шт. 129 Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 15 ГОСТ21345-2015 шт. 130 Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 20 ГОСТ21345-2015 шт. 131 Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 25 ГОСТ21345-2015 шт. 132 Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 32 ГОСТ21345-2015 шт. 133 Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 40 ГОСТ21345-2015 шт. 134 Кран шаровый под приварку Ру16 Ду15 ГОСТ21345-2015 шт. 135 Кран шаровый стальной под приварку разборный 11с67п Ру16 Ду32 ГОСТ21345-2015 шт. 136 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду15 ГОСТ21345-2015 шт. 137 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду20 ГОСТ21345-2015 шт. 138 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду25 ГОСТ21345-2015 шт. 139 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду32 ГОСТ21345-2015 шт. 140 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду40 ГОСТ21345-2015 шт. 141 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду50 ГОСТ21345-2015 шт. 142 Отвод стальной круглоизогнутый 20х2,8-90 ГОСТ 17375-01 шт. 143 Отвод стальной круглоизогнутый 25х2,8-90 ГОСТ 17375-01 шт. 144 Отвод стальной круглоизогнутый 32х2,5-90 ГОСТ 17375-01 шт. 145 Отвод стальной круглоизогнутый 32х3,5-90 ГОСТ 17375-01 шт. 146 Отвод стальной круглоизогнутый 38х4-90 ГОСТ 17375-01 шт. 147 Отвод стальной круглоизогнутый 40х3,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 148 Отвод стальной круглоизогнутый 40х3,5-90 ГОСТ 17375-01 шт. 149 Отвод стальной круглоизогнутый 57х3,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 150 Отвод стальной круглоизогнутый 57х3,5-90 ГОСТ 17375-01 шт. 151 Отвод стальной круглоизогнутый 57х4,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 152 Отвод стальной круглоизогнутый 76х3,5-90 ГОСТ 17375-01 шт. 153 Отвод стальной круглоизогнутый 76х4,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 154 Отвод стальной круглоизогнутый 89х3,5-90 ГОСТ 17375-01 шт. 155 Отвод стальной круглоизогнутый 89х4,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 156 Отвод стальной круглоизогнутый 108х4,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 157 Отвод стальной круглоизогнутый 133х4,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 158 Отвод стальной круглоизогнутый 133х4,5-90 ГОСТ 17375-01 шт. 159 Отвод стальной круглоизогнутый 159х4,5-90 ГОСТ 17375-01 шт. 160 Отвод стальной круглоизогнутый 159х5,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 161 Отвод стальной круглоизогнутый 219х4,5-90 ГОСТ 17375-01 шт. 162 Отвод стальной круглоизогнутый 219х5,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 163 Отвод стальной круглоизогнутый 219х6,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 164 Отвод стальной круглоизогнутый 219х8,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 165 Отвод стальной круглоизогнутый 273х7,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 166 Отвод стальной круглоизогнутый 325х7,0-90 ГОСТ 17375-01 шт. 167 Муфта 15 ГОСТ 24705-2004 шт. 168 Муфта20 ГОСТ 24705-2004 шт. 169 Муфта25 ГОСТ8966-75 шт. 170 Муфта32 ГОСТ8966-75 шт. 171 Муфта40 ГОСТ8966-75 шт. 172 Резьба 15 ГОСТ 24190-80 шт. 173 Резьба 20 ГОСТ 24190-80 шт. 174 Резьба 25 ГОСТ 24190-80 шт. 175 Резьба 32 ГОСТ 24190-80 шт. 176 Резьба 40 ГОСТ 24190-81 шт. 177 Резьба 50 ГОСТ 24190-82 шт. 178 Переход 57х3-32х2 ГОСТ17378-2001 шт. 179 Переход 57х3-45х2,5 ГОСТ17378-2001 шт. 180 Переход 76х3-57х3 ГОСТ17378-2001 шт. 181 Переход 89*3,5-76*3,5 ГОСТ17378-2001 шт. 182 Переход 108х4-57х3 ГОСТ17378-2001 шт. 183 Переход 108*4.0-89*3,5 ГОСТ17378-2001 шт. 184 Переход 133х4-89х3,5 ГОСТ17378-2001 шт. 185 Переход 133х5-108х4 ГОСТ17378-2001 шт. 186 Переход 159х4,5-89х3,5 ГОСТ17378-2001 шт. 187 Переход 159*4,5-133*4,0 ГОСТ17378-2001 шт. 188 Переход 273х7-125х3 ГОСТ17378-2001 шт. 189 Переход 273х7-219х6 ГОСТ17378-2001 шт. 190 Запорное устройство указателя уровня фланцевое 12б3бк Ру25 Гост шт. |
| 5 | Условия поставки | Доставка товара до склада грузополучателя производится за счет поставщика в течении 14 календарных дней с момента подачи заявки |
| 6 | Место поставки товара | Поставка осуществляется на основании заявки от покупателя силами и средствами поставщика или стороннего перевозчика за счет средств поставщика до складов покупателя: -"Краснодартеплоэнерго" адрес: г.Краснодар, ул.Селезнева, 199; -"Новороссийские тепловые сети" адрес:г. Новороссийск, ул. Куникова 43; -"Майкопские тепловые сети" адрес: РА, г.Майкоп, ул.Гагарина, 156; -"Тимашевские тепловые сети" адрес: г.Тимашевск, ул.Дружбы, 165/1; -"Гулькевичские тепловые сети" адрес: г.Гулькевичи, ул.Короткова,158. |
| 7 | Условия оплаты | В течение 30 календарных дней с момента фактического получения партии товара и подписания товарной накладной. |
| 8 | Документы подтверждающие качество товаров | Паспорт, Сертификат качества, Инструкция по эксплуатации, Каталог запасных частей |

| Составил | Ведущий специалист Ложникова О.В. |
| --- | --- |
| Согласовано | Заместитель технического директора по производству и эксплуатации Марченко А.А. |