|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **СПЕЦИФИКАЦИЯ** | | | | |
|  | к Договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» | | | | |
|  | г. Краснодар «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. | | | | |
| №  п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД  (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Задвижка стальная литая клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж фланцевое соединение с маховиком, PN 1,6мПа диаметром: |  |  |  |  |
|  | Ду 50 мм | шт | 14 |  |  |
|  | Ду 80 мм | шт | 20 |  |  |
|  | Ду 100 мм | шт | 15 |  |  |
|  | Ду 125 мм | шт | 10 |  |  |
|  | Ду 150 мм | шт | 24 |  |  |
|  | Ду 200 мм | шт | 22 |  |  |
|  | Ду 250 мм | шт | 8 |  |  |
|  | Ду 300 мм | шт | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задвижка стальная литая клиновая с выдвижным шпинделем 30с64нж под приварку с маховиком, PN 2,5мПа диаметром Ду 300 мм | шт | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задвижка стальная литая клиновая с выдвижным шпинделем 30с564нж под приварку с ручным редуктором, PN 2,5мПа диаметром: |  |  |  |  |
|  | Ду 350 мм – 1шт. 2 | шт | 2 |  |  |
|  | Ду 400 мм – 6 шт. 6 | шт | 6 |  |  |
|  | Ду 500 мм – 3 шт. 3 | шт | 3 |  |  |
|  | Ду 600 мм – 2 шт. 2 | шт | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задвижка стальная литая клиновая с выдвижным шпинделем 30с964нж под приварку с электроприводом, PN 2,5мПа диаметром  Ду 500 мм | шт | 1 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **0,00** |
|  | **НДС 18%** |  |  |  | **0,00** |
|  | **Всего к оплате:** |  |  |  | **0,00** |

**1. Условия поставки Товара:** поставка Товара Поставщиком производится до 10 мая 2015г. Доставка Товара производится транспортом Поставщика. Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении) Российского или Белорусского производства. Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1)

**2. Адрес грузополучателя:** Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» г. Краснодар,

ул. Селезнева, 199.

**3. Место приёмки (доставки) Товара:** г. Краснодар, ул.Селезнева, 199.

**4. Порядок расчёта:** Оплата за поставленный Товар осуществляется в 3 этапа: 30% - предоплата с момента заключения договора в течение 5 (пяти) банковских дней, 30% - в течение 7 (семи) банковских дней с момента поставки товара на склад покупателя, 40% в течения 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  **Директор по строительству ОАО «АТЭК»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Хайров Р.З.** |