Приложение № 2

 к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.



 **Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. С. Алексеев

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

 на закупку материала

от« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Подразделение : филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

Центр финансовой ответственности (объект): филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | **2** |  |
| 1 | **Назначение закупки** ( обоснование необходимости закупки ) | Приобретение насосов в котельную по ул.Мысхакское шоссе,57 для филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» |
| 3 | **Требования к качеству**  | СП 89.13330.2012 Котельные установки ГОСТ 27.003-90.Надежность в технике   |  |
| 4 | **Количество поставляемого товара** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Ед. изм. |
| Насос 1Д315/71а 90КВт, 3000 об/мин.  | 2 | шт. |

 |  |
| 5 | **Условия поставки**  | Доставка на склад филиала ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» силами поставщика  |  |

Согласовано:

Зам.директора по строительству АО «АТЭК» «НТС»

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. Н.Ткачев