«Утверждаю»

Технический директоор

АО «АТЭК»

_____________Харченко В.А.

«_____»____________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от « 14 » мая   2018 г.

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки ( обоснование необходимости закупки ) | Обеспечение котельных филиалов АО «АТЭК» солью таблетированной и концетратом минеральным «Галит» |
| 2 | Наименование поставляемого товара | -Соль повареная экстра выварочная таблетированная "Универсальная" -Концентрат минеральный Галит затаренный/МКР по 1тн., тип С (помол №3) сорт первый |
| 3 | Требования к качеству | Технические параметры в соответствии с ТУ, согласно приложения |
| 4 | Количество поставляемого товара | № Предмет договора Требования Ед. изм. ИТОГО 1 Концентрат минеральный Галит затаренный/МКР по 1тн., тип С (помол №3) сорт первый Хлористый натрий-97,74%; кальций-ион 0,22; магний-ион-0,05; сульфат-ион-0,66; не растворимый в воде остаток-0,90%; влага-1,26%; ТУ2111-006-00352816-2008 тн 392 2 Соль повареная экстра выварочная таблетированная "Универсальная" (меш по 25кг.) Таблетки цилиндрической формы; цвет-белый; массовая доля хлорида натрия 99,72%; массовая доля кальций-иона 0,003%; массовая доля магий-иона 0,001%; массовая доля сульфат-иона 0,09%; массовая доля нерастворимого в воде остатка 0,006%. ТУ РБ 400087365.003-2002 | тн 23 |
| 5 | Условия поставки | Доставка Товара до складов Грузополучателя (согласно приложению) производится силами и за счет Поставщика в будние дни с 08-00 до 16-00 часов, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего договора |
| 6 | Место поставки товара | Поставка осуществляется силами и средствами поставщика или стороннего перевозчика за счет средств поставщика до складов покупателя, согласно приложения. |
| 7 | Условия оплаты | В течение 30 календарных дней с момента фактического получения партии товара и подписания товарной накладной. |
| 8 | Документы подтверждающие качество товаров | сертификаты качества |

| Составил | Ведущий специалист Ложникова О.В. |
| --- | --- |