УТВЕРЖДАЮ

Технический директор АО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Мельников

21.10.2020

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)**

**выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов системы теплоснабжения котельной № 26, находящейся по адресу Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новомихайловское, ул. Мозгового, 29**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
   1. **Заказчик: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»**.
   2. **Исполнитель:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

определяется по результатам конкурентной закупочной процедуры

* 1. **Термины, определения, сокращения**

|  |  |
| --- | --- |
| Закон № 223-ФЗ | Федеральный закон от 20.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| Закон № 261-ФЗ | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Постановление № 636 | Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 "О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)" |

* 1. **Цель выполнения мероприятий**

Целью выполнения мероприятий является сокращение расходов на потребление тепловой энергии Объектом.

* 1. **Задача**

Выполнение Исполнителем мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на Объекте Заказчика.

* 1. **Место выполнения мероприятий**

Выполнение мероприятий осуществляется по месту нахождения Объекта Заказчика: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новомихайловское, ул. Мозгового, 29.

1. ТРЕБОВАНИЯ К МЕРОПРИЯТИЯМ
   1. Требования к конфиденциальности

Исполнитель не должен разглашать и использовать информацию, которая может стать ему известной в ходе выполнения мероприятий. Исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан использовать доступ к объектам Заказчика, пользователей только в целях выполнения мероприятий.

* 1. Требования к качеству оказываемых услуг
     1. Качество, технические характеристики выполняемых энергосервисных мероприятий, их безопасность и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых энергосервисных мероприятий потребностям заказчика, должны соответствовать, требованиям документации о закупке, при проведении которой заключён Контракт, действующему законодательству Российской Федерации, требованиям, предъявляемым к выполнению энергосервисных мероприятий соответствующего рода***,*** в том числе требованиям Градостроительного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиПов, СанПиНов, ГОСТов в части, не противоречащей действующему законодательству РФ, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. Устанавливаемое оборудование должно быть рассчитано на тепловую нагрузку систем электро- и теплоснабжения согласно расчёту потребности, в тепле и топливе Объектов энергосервиса и полученными техническими условиями на установку.
     2. Все используемые Исполнителем при выполнении энергосервисных мероприятий материалы и изделия, устанавливаемое и монтируемое оборудование (за исключением инструментов) должны быть новым товаром (товаром, который не был в использовании, не прошёл ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), должны соответствовать государственным стандартам, требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТР, СанПиН).
     3. Если к используемым Исполнителем при выполнении Перечня мероприятий материалам и изделиям, устанавливаемому и монтируемому оборудованию, установлены требования в Приложении к Приказу Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений», такие материалы, изделия и оборудование должны соответствовать указанным требованиям.

1. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ УСЛУГ, РЕЗУЛЬТАТАМ,   
   СРОКУ ИХ ОКАЗАНИЯ

3.1. В рамках выполнения требований Исполнитель оказывает Заказчику следующие виды услуг, указанных в Таблице № 2.

Таблица № 2

| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Результаты оказания услуг** | **Срок**  **оказания услуг** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в котельной №26 находящейся по адресу Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новомихайловское, ул. Мозгового, 29 | сокращение расходов на потребление энергетических ресурсов Объектом | срок выполнения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности с момента заключения контракта до 01.11.2021 г. Срок достижения предусмотренного контрактом размера экономии до 30.04.2025 г. |

3.2. Перечень энергосберегающих мероприятий приведены в Таблице № 3.

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объём услуг** | **Сроки выполнения мероприятий** |
| 1 | Перевод систем теплоснабжения учреждений Заказчика на новый вид энергоресурса. |  | с момента заключения контракта  до 01.11.2021 г. |
| 1.1. | Проектные работы по техперевооружению котельной №26 с переводом её работы с жидкого топлива на газ (согласование проекта с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»); |  | Декабрь 2020г. |
| 1.2. | Экспертиза промышленной безопасности проектной документации; |  | Январь 2021г. |
| 1.3. | Строительно-монтажные работы: -Газоснабжение наружнее;  -Газоснабжение внутреннее;  -Тепломеханическое оборудование;  -Автоматизация и диспетчеризация; |  | Февраль 2021г. – Июль 2021г. |
| 1.4. | Пуско-наладочные работы; |  | Октябрь 2021г. |
| 1.5. | Ввод в эксплуатацию. |  | Октябрь 2021г. |

Директор филиала АО «АТЭК»

Гулькевичские тепловые сети А.В. Соловьёв