Приложение № 2 к договору строительного подряда

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Газификация котельных по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Тополиная, 46/1 (этап №1)».

Подразделение: Дирекция по строительству АО «АТЭК»

Центр финансовой ответственности (объект): «Газификация котельных по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул.Тополиная, 46/1 (этап №1)».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **1** | **2** |
| 1 | **Назначение закупки**  | «Газификация котельных по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул.Тополиная, 46/1 (этап №1)». |
| 2 | **Период выполнения работ** |  7 календарных дней |
| 3 | **Технические показатели, состав и объем работ** | Выполнить СМР по строительству газопровода в границах земельного участка по ул.Тополиная, 76/1, установить ГРПШ согласно разработанной АО «Краснодаргоргаз» проектной документации №93179 «Газификация котельных по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул.Тополиная, 46/1 (этап №1)».Протяженность трассы – 76м;Диаметр – Ду100, Ду150, Ду200, Ду300;Материал труб – полиэтилен, сталь;Способ прокладки – подземный, воздушный;Восстановление благоустройства - даДополнительные требования – составление и оформление исполнительной документации, сдача газопровода в Ростехнадзор. |
| 4 | **Требования к производству работ**  | Разработать и предоставить заказчику календарный график производства работ. Работы выполнить в соответствии с проектом №93179, в соответствии с техническими регламентами, национальными стандартами, соблюдать требования противопожарной, санитарной, экологической, промышленной безопасности и охраны труда. |
| 5 | **Перечень исходных данных, предоставляемых заказчиком** | Проектная документация разработанная АО «Краснодаргоргаз» №93179 «Газификация котельных по адресу: г.Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул.Тополиная, 46/1 (этап №1)». |
| 6 | **Количество передаваемой заказчику документации** | Исполнительная документация передается заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде, сметы в электронном виде в формате программы ГРАНД Сметы |

Подрядчик: Заказчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ АО «АТЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.И. Алимов