СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору поставки № _____________ от «__»_________ 2016 г.

между ________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар	                                 	                                           «___» ____________ 2016 г.

Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

| Наименование Товара | Описание и технические характеристики Товара | Кол-во | Един. изм. | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого, сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо дизельное сезонного применения | По ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 16.09.2011 N 302-ст) экологический класс К5, вид III. Период с 1 апреля по 31 октября: сорт С (предельная температура фильтруемости не выше минус 5оС), Период с 1 ноября по 31 марта: сорт F (предельная температура фильтруемости, не выше минус 20оС) | 2 866 066 | л. |  |  |

- Условия поставки Товара: отгрузка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в период с октября 2016 г. по сентябрь 2017 г. Сорт топлива корректируется заявками Покупателя с учетом климатических условий. Доставка Товара производится на специализированном маломерном (без прицепа) автотранспорте Поставщика, строго по заявкам Покупателя объемами от 7 до 10 тн (в связи с небольшими объемами резервуаров на котельной) в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки.

Адрес доставки в г. Краснодаре: котельная по ул. Анны Ахматовой 1 стр.1                (ЖК «Казанский»); котельная по пер. Ленинский 20/1 (ЖК «Народный»); котельная по ул. Тополиная 46/1.

Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования.

Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов.

До момента слива топлива Поставщик (представитель Поставщика) обязан предъявить свидетельство о тарировке транспортного средства.

Обязательно наличие Сертификата соответствия и паспорта качества на Товар (с обязательным указанием объемной плотности топлива).

Гарантийный срок: в течение периода поставки и пользования дизельным топливом.

2. Порядок расчёта: оплата по настоящему договору производится на основании оригинала счета на оплату Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара.

3. Общая сумма договора не может превышать _____________руб. (_________рублей ____копеек), в т.ч. НДС (18%).

4. Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: _____________________/_______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120 ИНН 2312054894, КПП 230750001 Грузополучатель: АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199 ОКПО 03504534, ОГРН 1022301974420 ИНН 2312054894, КПП 231243001 Р/С 40702810800020006767 К/С 30101810800000000750 в ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП БИК 047908750 E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)299-10-10, факс: 8 (861) 231-57-30 Директор по строительству АО «АТЭК» _____________________/Исаев Е.И./ |
| --- | --- |