«Утверждаю»

Технический директор

АО «АТЭК»

_____________Харченко В.А.

«_____»____________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от « 20 » мая   2018 г.

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение закупки ( обоснование необходимости закупки ) | Капитальный и текущий ремонт |
| 2 | Наименование поставляемого товара | Запорная арматура |
| 3 | Требования к качеству | Технические параметры в соответствии с ГОСТ |
| 4 | Количество поставляемого товара | № Предмет договора Требования Ед. изм Цена за ед, руб Максимальная цена договора, руб 1 Фланцы Ду15 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 102,54 12 000 000,00 2 Фланцы Ду25 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 143,55 3 Фланцы Ду32 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 174,79 4 Фланцы Ду40 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 233,63 5 Фланцы Ду50 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 291,34 6 Фланцы Ду65 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 389,72 7 Фланцы Ду80 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 426,45 8 Фланцы Ду100 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 554,14 9 Фланцы Ду125 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 717,65 10 Фланцы Ду150 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 853,45 11 Фланцы Ду200 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 1215,55 12 Фланцы Ду250 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 2004,78 13 Фланцы Ду300 Ру16, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 2141,55 14 Фланцы Ду25 Ру10, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 121,45 15 Фланцы Ду32 Ру10, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 158,90 16 Фланцы Ду40 Ру10, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 188,11 17 Фланцы Ду50 Ру10, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 240,11 18 Фланцы Ду65 Ру10, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 333,81 19 Фланцы Ду80 Ру10, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 372,04 20 Фланцы Ду100 Ру10, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 436,87 21 Фланцы Ду125 Ру10, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 694,69 22 Фланцы Ду150 Ру10, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 790,72 23 Фланцы Ду200 Ру10, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 989,29 24 Фланцы Ду80 Ру25, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 550,77 25 Фланцы Ду250 Ру25, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 3549,10 26 Фланцы Ду300 Ру25, Россия ГОСТ 12820-80 шт. 4580,70 27 Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 1442,28 28 Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 2319,27 29 Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 3350,97 30 Задвижка 30ч6бр Ду125 Ру10 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 6321,89 31 Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 7270,04 32 Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 14222,08 33 Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 2139,27 34 Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 3328,62 35 Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 4542,01 36 Задвижка 30ч6бр Ду125 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 7177,73 37 Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 9573,78 38 Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 15539,55 39 Задвижка 30ч6бр Ду250 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 23963,98 40 Задвижка 30ч6бр Ду300 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 34658,75 41 Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду50 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 2131,93 42 Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду80 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 3368,39 43 Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду100 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 4700,55 44 Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду1500 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 8870,42 45 Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 3998,07 46 Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 6009,21 47 Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 8099,25 48 Задвижка 30с41нж Ду125 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 12601,42 49 Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 15604,17 50 Задвижка 30с41нж Ду 250 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 37383,82 51 Задвижка 30с41нж Ду 300 Ру16 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 49159,19 52 Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру25 Россия ГОСТ 5762-2002 шт. 25192,59 53 Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду25 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 642,72 54 Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду32 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 798,34 55 Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду40 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 1045,96 56 Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду50 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 1518,39 57 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду15 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 203,07 58 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду20 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 264,72 59 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду25 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 373,71 60 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду32 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 662,78 61 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду40 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 1106,95 62 Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду50 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 1533,99 63 Вентиль фланцевый 15с65нж Ду80 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 7297,63 64 Вентиль муфтовый 15б3р Ду15 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 178,43 65 Вентиль муфтовый 15б3р Ду20 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 235,20 66 Вентиль муфтовый 15б3р Ду25 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 351,91 67 Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду32 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 2660,64 68 Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду40 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 2540,61 69 Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду50 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 3662,83 70 Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду80 Ру16, Россия ГОСТ 18722-73 шт. 7885,20 71 Вентиль муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16, Россия ГОСТ18722-73 шт. 157,41 72 Вентиль муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16, Россия ГОСТ18722-73 шт. 201,84 73 Вентиль муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16, Россия ГОСТ18722-73 шт. 249,03 74 Вентиль муфтовый 15кч18п Ду32 Ру16, Россия ГОСТ18722-73 шт. 348,41 75 Вентиль муфтовый 15кч18п Ду40 Ру16, Россия ГОСТ18722-73 шт. 447,01 76 Вентиль игольчатый 15с54бк Ду15 Ру16 , Россия ГОСТ9544-93 шт. 628,16 77 Клапан обратный Danfoss DN300 Socl TS+100C 16bar Fig895 шт. 180501,32 78 Клапан Danfoss EV220B65100 Ду65 двухпозиционный двухходовой с эл.маг. сервоприводом с уплотнением EPDM шт. 175849,18 79 Клапан предохранительный чугунный тип 630 Ду 125*200 Ру 0,45-12,5атм ГОСТ3326-86 шт. 179416,60 80 Клапан предохранительный чугунный 17ч19бр Ду 50 Ру16, Россия ГОСТ3326-86 шт. 9630,54 81 Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 50, Россия ГОСТ27477-87 шт. 623,38 82 Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 80, Россия ГОСТ27477-87 шт. 920,26 83 Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 100, Россия ГОСТ27477-87 шт. 1188,61 84 Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 150, Россия ГОСТ27477-87 шт. 2323,49 85 Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 200, Россия ГОСТ27477-87 шт. 4516,85 86 Клапан обратный подъемный 16кч9п Ру 16, Ду50, Россия ГОСТ27477-87 шт. 3170,74 87 Клапан обратный подъемный 16кч9п Ру 16, Ду80, Россия ГОСТ27477-87 шт. 5755,59 88 Клапан обратный подъемный 16кч9п Ру 16, Ду100, Россия ГОСТ27477-87 шт. 14234,54 89 Клапан регулирующий 25ч940нж Ру16 Ду50, Россия ГОСТ3326-86 шт. 23408,10 90 Клапан газовый муфтовый сталь/алюм. КЭГ-9720 220В макс.давл 6бар Ду20, Россия ГОСТ55208-2012 шт. 9249,49 91 Клапан газовый муфтовый сталь/алюм. КЭГ-9720 220В макс.давл 6бар Ду40, Россия ГОСТ55208-2012 шт. 10667,07 92 Клапан газовый муфтовый сталь/алюм. КЭГ-9720 220В макс.давл 6бар Ду65, Россия ГОСТ55208-2012 шт. 31892,92 93 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-50, Россия ГОСТ15150-69 шт. 2295,56 94 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-80, Россия ГОСТ15150-69 шт. 3372,14 95 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16 , Ду-100, Россия ГОСТ15150-69 шт. 4526,43 96 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16 , Ду-125, Россия ГОСТ15150-69 шт. 19702,83 97 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-150, Россия ГОСТ15150-69 шт. 10745,52 98 Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-250, Россия ГОСТ15150-69 шт. 35957,35 99 Клапан предохранительный 17ч18бр1 (0-2 кгс/мм2) Ду 50, Россия ГОСТ31294-2005 шт. 6366,24 100 Клапан предохранительный 17с28нж (3,5-7 атм) Ду 50 , Россия ГОСТ3326-86 шт. 14845,35 101 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 50, Россия ГОСТ13547-79 шт. 657,24 102 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 80, Россия ГОСТ13547-79 шт. 856,65 103 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 100, Россия ГОСТ13547-79 шт. 1137,78 104 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 150 (рычажный), Россия ГОСТ13547-79 шт. 1828,30 105 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 200 (с редуктором), Россия ГОСТ13547-79 шт. 9258,45 106 Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 400 (с редуктором), Россия ГОСТ13547-79 шт. 39296,40 107 Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 40, Россия ГОСТ13547-79 шт. 606,00 108 Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 50, Россия ГОСТ13547-79 шт. 296,31 109 Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 80 , Россия ГОСТ13547-79 шт. 871,25 110 Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 100, Россия ГОСТ13547-79 шт. 1014,27 111 Кран шаровый латунный 3-х ходовой 11б18к Ру16 Ду15, Россия ГОСТ54432-2011 шт. 200,41 112 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 15, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 108,74 113 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 20, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 173,62 114 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 25, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 266,44 115 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 32, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 552,25 116 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 40, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 833,83 117 Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 50, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 1168,93 118 Кран шаровый фланцевый. стальной Ру16 Ду 32, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 1502,25 119 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 40, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 1609,89 120 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 50, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 1811,80 121 Кран шаровый фланцевый. стальной Ру16 Ду 65, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 2299,80 122 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 80, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 2801,49 123 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 100, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 3297,73 124 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 125, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 6615,97 125 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 150 , Россия ГОСТ21345-2015 шт. 8484,59 126 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 200 (с редуктором), Россия ГОСТ21345-2015 шт. 15203,21 127 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 250 (с редуктором), Россия ГОСТ21345-2015 шт. 35063,75 128 Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 325 (с рудуктором), Россия ГОСТ21345-2015 шт. 122200,38 129 Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 15, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 838,07 130 Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 20, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 907,23 131 Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 25, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 990,87 132 Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 32, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 1164,11 133 Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 40, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 1405,22 134 Кран шаровый под приварку Ру16 Ду15, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 771,46 135 Кран шаровый стальной под приварку разборный 11с67п Ру16 Ду32, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 1928,61 136 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду15, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 744,63 137 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду20, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 938,00 138 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду25, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 1126,67 139 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду32, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 1310,68 140 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду40, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 1616,58 141 Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду50, Россия ГОСТ21345-2015 шт. 2451,37 142 Отвод стальной круглоизогнутый 20х2,8-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 26,64 143 Отвод стальной круглоизогнутый 25х2,8-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 35,16 144 Отвод стальной круглоизогнутый 32х2,5-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 61,70 145 Отвод стальной круглоизогнутый 32х3,5-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 78,73 146 Отвод стальной круглоизогнутый 38х4-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 91,90 147 Отвод стальной круглоизогнутый 40х3,0-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 80,51 148 Отвод стальной круглоизогнутый 40х3,5-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 63,86 149 Отвод стальной круглоизогнутый 57х3,0-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 79,00 150 Отвод стальной круглоизогнутый 57х3,5-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 100,42 151 Отвод стальной круглоизогнутый 57х4,0-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 116,76 152 Отвод стальной круглоизогнутый 76х3,5-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 139,54 153 Отвод стальной круглоизогнутый 76х4,0-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 147,57 154 Отвод стальной круглоизогнутый 89х3,5-90 , Россия ГОСТ 17375-01 шт. 160,07 155 Отвод стальной круглоизогнутый 89х4,0-90 , Россия ГОСТ 17375-01 шт. 202,17 156 Отвод стальной круглоизогнутый 108х4,0-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 278,31 157 Отвод стальной круглоизогнутый 133х4,0-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 468,97 158 Отвод стальной круглоизогнутый 133х4,5-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 531,95 159 Отвод стальной круглоизогнутый 159х4,5-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 817,69 160 Отвод стальной круглоизогнутый 159х5,0-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 1262,38 161 Отвод стальной круглоизогнутый 219х4,5-90 , Россия ГОСТ 17375-01 шт. 852,16 162 Отвод стальной круглоизогнутый 219х5,0-90 , Россия ГОСТ 17375-01 шт. 2181,16 163 Отвод стальной круглоизогнутый 219х6,0-90 , Россия ГОСТ 17375-01 шт. 1920,32 164 Отвод стальной круглоизогнутый 219х8,0-90 , Россия ГОСТ 17375-01 шт. 2182,37 165 Отвод стальной круглоизогнутый 273х7,0-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 3645,17 166 Отвод стальной круглоизогнутый 325х7,0-90, Россия ГОСТ 17375-01 шт. 5557,94 167 Муфта 15, Россия ГОСТ 24705-2004 шт. 13,37 168 Муфта20, Россия ГОСТ 24705-2004 шт. 15,19 169 Муфта25, Россия ГОСТ8966-75 шт. 24,01 170 Муфта32, Россия ГОСТ8966-75 шт. 28,64 171 Муфта40, Россия ГОСТ8966-75 шт. 71,50 172 Резьба 15, Россия ГОСТ 24190-80 шт. 9,55 173 Резьба 20, Россия ГОСТ 24190-80 шт. 12,53 174 Резьба 25, Россия ГОСТ 24190-80 шт. 19,09 175 Резьба 32, Россия ГОСТ 24190-80 шт. 25,93 176 Резьба 40, Россия ГОСТ 24190-81 шт. 32,41 177 Резьба 50, Россия ГОСТ 24190-82 шт. 44,83 178 Переход 57х3-32х2, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 37,00 179 Переход 57х3-45х2,5, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 33,80 180 Переход 76х3-57х3, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 59,52 181 Переход 89*3,5-76*3,5, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 73,73 182 Переход 108х4-57х3, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 120,90 183 Переход 108*4.0-89*3,5, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 125,77 184 Переход 133х4-89х3,5, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 183,35 185 Переход 133х5-108х4, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 191,57 186 Переход 159х4,5-89х3,5, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 311,51 187 Переход 159*4,5-133*4,0, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 268,12 188 Переход 273х7-125х3, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 1131,45 189 Переход 273х7-219х6, Россия ГОСТ17378-2001 шт. 1233,32 190 Запорное устройство указателя уровня фланцевое 12б3бк Ру25 Гост шт. 5536,08 |
| 5 | Условия поставки | Доставка товара до склада грузополучателя производится за счет поставщика в течении 14 календарных дней с момента подачи заявки |
| 6 | Место поставки товара | Поставка осуществляется на основании заявки от покупателя силами и средствами поставщика или стороннего перевозчика за счет средств поставщика до складов покупателя: -"Краснодартеплоэнерго" адрес: г.Краснодар, ул.Селезнева, 199; -"Новороссийские тепловые сети" адрес:г. Новороссийск, ул. Куникова 43; -"Майкопские тепловые сети" адрес: РА, г.Майкоп, ул.Гагарина, 156; -"Тимашевские тепловые сети" адрес: г.Тимашевск, ул.Дружбы, 165/1; -"Гулькевичские тепловые сети" адрес: г.Гулькевичи, ул.Короткова,158. |
| 7 | Условия оплаты | В течение 30 календарных дней с момента фактического получения партии товара и подписания товарной накладной. |
| 8 | Документы подтверждающие качество товаров | Паспорт, Сертификат качества, Инструкция по эксплуатации, Каталог запасных частей |

|  |  |  |  | КТЭ | НТС | МТС | ГТС | ТТС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фланцы Ду15 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| 2 | Фланцы Ду25 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 50 | 0 | 32 | 6 | 0 | 88,0 |
| 3 | Фланцы Ду32 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 84 | 0 | 40 | 6 | 0 | 130,0 |
| 4 | Фланцы Ду40 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 124 | 0 | 16 | 6 | 0 | 146,0 |
| 5 | Фланцы Ду50 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 296 | 30 | 102 | 5 | 0 | 433,0 |
| 6 | Фланцы Ду65 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,0 |
| 7 | Фланцы Ду80 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 238 | 24 | 78 | 5 | 0 | 345,0 |
| 8 | Фланцы Ду100 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 208 | 0 | 60 | 5 | 0 | 273,0 |
| 9 | Фланцы Ду125 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 |
| 10 | Фланцы Ду150 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 130 | 14 | 30 | 6 | 0 | 180,0 |
| 11 | Фланцы Ду200 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 56 | 10 | 8 | 0 | 0 | 74,0 |
| 12 | Фланцы Ду250 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26,0 |
| 13 | Фланцы Ду300 Ру16, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8,0 |
| 14 | Фланцы Ду25 Ру10, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 |
| 15 | Фланцы Ду32 Ру10, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 |
| 16 | Фланцы Ду40 Ру10, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 |
| 17 | Фланцы Ду50 Ру10, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 96 | 0 | 0 | 0 | 24 | 120,0 |
| 18 | Фланцы Ду65 Ру10, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 |
| 19 | Фланцы Ду80 Ру10, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 64 | 0 | 0 | 0 | 20 | 84,0 |
| 20 | Фланцы Ду100 Ру10, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 98,0 |
| 21 | Фланцы Ду125 Ру10, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30,0 |
| 22 | Фланцы Ду150 Ру10, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48,0 |
| 23 | Фланцы Ду200 Ру10, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
| 24 | Фланцы Ду80 Ру25, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 25 | Фланцы Ду250 Ру25, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 26 | Фланцы Ду300 Ру25, Россия | ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 27 | Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру10 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
| 28 | Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру10 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20,0 |
| 29 | Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру10 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25,0 |
| 30 | Задвижка 30ч6бр Ду125 Ру10 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 31 | Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру10 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,0 |
| 32 | Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,0 |
| 33 | Задвижка 30ч6бр Ду50 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 270 | 22 | 30 | 5 | 0 | 327,0 |
| 34 | Задвижка 30ч6бр Ду80 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 226 | 18 | 48 | 10 | 0 | 302,0 |
| 35 | Задвижка 30ч6бр Ду100 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 142 | 17 | 39 | 5 | 0 | 203,0 |
| 36 | Задвижка 30ч6бр Ду125 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 37 | Задвижка 30ч6бр Ду150 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 115 | 17 | 20 | 5 | 0 | 157,0 |
| 38 | Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33,0 |
| 39 | Задвижка 30ч6бр Ду250 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17,0 |
| 40 | Задвижка 30ч6бр Ду300 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,0 |
|  | Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду50 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
|  | Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду80 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду100 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
|  | Задвижка 30с41нж "А" Газ Ду1500 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 41 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,0 |
| 42 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 |
| 43 | Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,0 |
| 44 | Задвижка 30с41нж Ду125 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 |
| 45 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 46 | Задвижка 30с41нж Ду 250 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 47 | Задвижка 30с41нж Ду 300 Ру16 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 48 | Задвижка 30с41нж Ду 150 Ру25 Россия | ГОСТ 5762-2002 | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
| 49 | Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду25 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137,0 |
| 50 | Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду32 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 82 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84,0 |
| 51 | Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду40 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47,0 |
| 52 | Вентиль чугунный фланцевый 15кч34п (15кч19п) Ду50 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 141,0 |
| 53 | Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду15 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 323 | 20 | 0 | 0 | 0 | 343,0 |
| 54 | Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду20 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 290 | 20 | 0 | 0 | 9 | 319,0 |
| 55 | Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду25 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 228 | 20 | 0 | 0 | 0 | 248,0 |
| 56 | Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду32 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 154 | 18 | 0 | 0 | 0 | 172,0 |
| 57 | Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду40 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72,0 |
| 58 | Вентиль муфтовый 15б1бк (15б1п) Ду50 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16,0 |
| 59 | Вентиль фланцевый 15с65нж Ду80 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 60 | Вентиль муфтовый 15б3р Ду15 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10,0 |
| 61 | Вентиль муфтовый 15б3р Ду20 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12,0 |
| 62 | Вентиль муфтовый 15б3р Ду25 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
| 63 | Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду32 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20,0 |
| 64 | Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду40 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8,0 |
| 65 | Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду50 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18,0 |
| 66 | Вентиль чугунный фланцевый 15кч16п1 Ду80 Ру16, Россия | ГОСТ 18722-73 | шт. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
| 67 | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду15 Ру16, Россия | ГОСТ18722-73 | шт. | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90,0 |
| 68 | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду20 Ру16, Россия | ГОСТ18722-73 | шт. | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90,0 |
| 69 | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду25 Ру16, Россия | ГОСТ18722-73 | шт. | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 84,0 |
| 70 | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду32 Ру16, Россия | ГОСТ18722-73 | шт. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,0 |
| 71 | Вентиль муфтовый 15кч18п Ду40 Ру16, Россия | ГОСТ18722-73 | шт. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,0 |
| 72 | Вентиль игольчатый 15с54бк Ду15 Ру16 , Россия | ГОСТ9544-93 | шт. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12,0 |
| 73 | Клапан обратный Danfoss DN300 Socl TS+100C 16bar Fig895 |  | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 74 | Клапан Danfoss EV220B65100 Ду65 двухпозиционный двухходовой с эл.маг. сервоприводом с уплотнением EPDM |  | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 75 | Клапан предохранительный чугунный тип 630 Ду 125*200 Ру 0,45-12,5атм | ГОСТ3326-86 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 76 | Клапан предохранительный чугунный 17ч19бр Ду 50 Ру16, Россия | ГОСТ3326-86 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 77 | Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 50, Россия | ГОСТ27477-87 | шт. | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11,0 |
| 78 | Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 80, Россия | ГОСТ27477-87 | шт. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5,0 |
| 79 | Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 100, Россия | ГОСТ27477-87 | шт. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6,0 |
| 80 | Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 150, Россия | ГОСТ27477-87 | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 81 | Клапан обратный межфланц. 19кч21бр Ру 16, Ду 200, Россия | ГОСТ27477-87 | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 82 | Клапан обратный подъемный 16кч9п Ру 16, Ду50, Россия | ГОСТ27477-87 | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 83 | Клапан обратный подъемный 16кч9п Ру 16, Ду80, Россия | ГОСТ27477-87 | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 84 | Клапан обратный подъемный 16кч9п Ру 16, Ду100, Россия | ГОСТ27477-87 | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 85 | Клапан регулирующий 25ч940нж Ру16 Ду50, Россия | ГОСТ3326-86 | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 86 | Клапан газовый муфтовый сталь/алюм. КЭГ-9720 220В макс.давл 6бар Ду20, Россия | ГОСТ55208-2012 | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,0 |
| 87 | Клапан газовый муфтовый сталь/алюм. КЭГ-9720 220В макс.давл 6бар Ду40, Россия | ГОСТ55208-2012 | шт. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,0 |
| 88 | Клапан газовый муфтовый сталь/алюм. КЭГ-9720 220В макс.давл 6бар Ду65, Россия | ГОСТ55208-2012 | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 89 | Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-50, Россия | ГОСТ15150-69 | шт. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12,0 |
| 90 | Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-80, Россия | ГОСТ15150-69 | шт. | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,0 |
| 91 | Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16 , Ду-100, Россия | ГОСТ15150-69 | шт. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
| 92 | Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16 , Ду-125, Россия | ГОСТ15150-69 | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 93 | Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-150, Россия | ГОСТ15150-69 | шт. | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7,0 |
| 94 | Клапан обратный, подъемный, 16кч3р(п) чугун, фланцевый, вода, пар, Ру 16, Ду-250, Россия | ГОСТ15150-69 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 95 | Клапан предохранительный 17ч18бр1 (0-2 кгс/мм2) Ду 50, Россия | ГОСТ31294-2005 | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 96 | Клапан предохранительный 17с28нж (3,5-7 атм) Ду 50 , Россия | ГОСТ3326-86 | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 97 | Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 50, Россия | ГОСТ13547-79 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 98 | Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 80, Россия | ГОСТ13547-79 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 99 | Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 100, Россия | ГОСТ13547-79 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 100 | Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 150 (рычажный), Россия | ГОСТ13547-79 | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 101 | Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 200 (с редуктором), Россия | ГОСТ13547-79 | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,0 |
| 102 | Затвор поворотный, дисковый Ру 16 Ду 400 (с редуктором), Россия | ГОСТ13547-79 | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
| 103 | Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 40, Россия | ГОСТ13547-79 | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4,0 |
| 104 | Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 50, Россия | ГОСТ13547-79 | шт. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,0 |
| 105 | Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 80 , Россия | ГОСТ13547-79 | шт. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,0 |
| 106 | Затвор поворотный, чугунный, вода, класс А ,Ру 16, Т 115 Ду 100, Россия | ГОСТ13547-79 | шт. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,0 |
| 107 | Кран шаровый латунный 3-х ходовой 11б18к Ру16 Ду15, Россия | ГОСТ54432-2011 | шт. | 931 | 40 | 80 | 0 | 0 | 1 051,0 |
| 108 | Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 15, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 371 | 0 | 0 | 0 | 20 | 391,0 |
| 109 | Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 20, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 540 | 0 | 0 | 0 | 40 | 580,0 |
| 110 | Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 25, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 188 | 0 | 0 | 0 | 40 | 228,0 |
| 111 | Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 32, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 168 | 0 | 0 | 0 | 20 | 188,0 |
| 112 | Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 40, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 87,0 |
| 113 | Кран шаровый муф. бронз. 11б27п1 Ру 16 Ду 50, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 81 | 0 | 0 | 0 | 40 | 121,0 |
| 114 | Кран шаровый фланцевый. стальной Ру16 Ду 32, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,0 |
| 115 | Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 40, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 116 | Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 50, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 117 | Кран шаровый фланцевый. стальной Ру16 Ду 65, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 118 | Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 80, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,0 |
| 119 | Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 100, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 120 | Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 125, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 121 | Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 150 , Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |
| 122 | Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 200 (с редуктором), Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| 123 | Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 250 (с редуктором), Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 124 | Кран шаровый фланцевый стальной Ру16 Ду 325 (с рудуктором), Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 125 | Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 15, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 126 | Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 20, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 127 | Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 25, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 128 | Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 32, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
| 129 | Кран шаровый муф стальной Ру 25 Ду 40, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 130 | Кран шаровый под приварку Ру16 Ду15, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 131 | Кран шаровый стальной под приварку разборный 11с67п Ру16 Ду32, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
| 132 | Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду15, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 133 | Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду20, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
| 134 | Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду25, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 135 | Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду32, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 136 | Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду40, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 137 | Кран шаровый стальной газовый фланцевый Ру 40 Ду50, Россия | ГОСТ21345-2015 | шт. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 138 | Отвод стальной круглоизогнутый 20х2,8-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10,0 |
| 139 | Отвод стальной круглоизогнутый 25х2,8-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 149 | 0 | 10 | 0 | 0 | 159,0 |
| 140 | Отвод стальной круглоизогнутый 32х2,5-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10,0 |
| 141 | Отвод стальной круглоизогнутый 32х3,5-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 149 | 0 | 10 | 0 | 0 | 159,0 |
| 142 | Отвод стальной круглоизогнутый 38х4-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 |
| 143 | Отвод стальной круглоизогнутый 40х3,0-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10,0 |
| 144 | Отвод стальной круглоизогнутый 40х3,5-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 158 | 0 | 10 | 0 | 0 | 168,0 |
| 145 | Отвод стальной круглоизогнутый 57х3,0-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10,0 |
| 146 | Отвод стальной круглоизогнутый 57х3,5-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70,0 |
| 147 | Отвод стальной круглоизогнутый 57х4,0-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 334 | 0 | 40 | 0 | 0 | 374,0 |
| 148 | Отвод стальной круглоизогнутый 76х3,5-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 70,0 |
| 149 | Отвод стальной круглоизогнутый 76х4,0-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 177 | 0 | 10 | 0 | 0 | 187,0 |
| 150 | Отвод стальной круглоизогнутый 89х3,5-90 , Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 58,0 |
| 151 | Отвод стальной круглоизогнутый 89х4,0-90 , Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 302 | 0 | 45 | 0 | 0 | 347,0 |
| 152 | Отвод стальной круглоизогнутый 108х4,0-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 291 | 0 | 50 | 10 | 77 | 428,0 |
| 153 | Отвод стальной круглоизогнутый 133х4,0-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 |
| 154 | Отвод стальной круглоизогнутый 133х4,5-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94,0 |
| 155 | Отвод стальной круглоизогнутый 159х4,5-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 92 | 0 | 0 | 10 | 12 | 114,0 |
| 156 | Отвод стальной круглоизогнутый 159х5,0-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30,0 |
| 157 | Отвод стальной круглоизогнутый 219х4,5-90 , Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 |
| 158 | Отвод стальной круглоизогнутый 219х5,0-90 , Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,0 |
| 159 | Отвод стальной круглоизогнутый 219х6,0-90 , Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6,0 |
| 160 | Отвод стальной круглоизогнутый 219х8,0-90 , Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12,0 |
| 161 | Отвод стальной круглоизогнутый 273х7,0-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 162 | Отвод стальной круглоизогнутый 325х7,0-90, Россия | ГОСТ 17375-01 | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 163 | Муфта 15, Россия | ГОСТ 24705-2004 | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 |
| 164 | Муфта20, Россия | ГОСТ 24705-2004 | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,0 |
| 165 | Муфта25, Россия | ГОСТ8966-75 | шт. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,0 |
| 166 | Муфта32, Россия | ГОСТ8966-75 | шт. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
| 167 | Муфта40, Россия | ГОСТ8966-75 | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 168 | Резьба 15, Россия | ГОСТ 24190-80 | шт. | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 |
| 169 | Резьба 20, Россия | ГОСТ 24190-80 | шт. | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,0 |
| 170 | Резьба 25, Россия | ГОСТ 24190-80 | шт. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,0 |
| 171 | Резьба 32, Россия | ГОСТ 24190-80 | шт. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 |
| 172 | Резьба 40, Россия | ГОСТ 24190-81 | шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| 173 | Резьба 50, Россия | ГОСТ 24190-82 | шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 174 | Переход 57х3-32х2, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 175 | Переход 57х3-45х2,5, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 176 | Переход 76х3-57х3, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 177 | Переход 89*3,5-76*3,5, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,0 |
| 178 | Переход 108х4-57х3, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 179 | Переход 108*4.0-89*3,5, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 180 | Переход 133х4-89х3,5, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 181 | Переход 133х5-108х4, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 |
| 182 | Переход 159х4,5-89х3,5, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 183 | Переход 159*4,5-133*4,0, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 184 | Переход 273х7-125х3, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 185 | Переход 273х7-219х6, Россия | ГОСТ17378-2001 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
| 186 | Запорное устройство указателя уровня фланцевое 12б3бк Ру25 | Гост | шт. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
|  |  |  |  | 10034 | 424 | 987 | 173 | 624 |  |

| Составил | Ведущий специалист Ложникова О.В. |
| --- | --- |