График поверки средств измерений филиала ОАО "АТЭК" "Майкопские тепловые сети" в 2015 году

| №№ п/п | Наименование средств измерений (СИ) | месяцы 2015 года | Всего СИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
|  | Манометры дифференциальные ДМ с КСД, преобразователи давления МЭД с КСД |  |  |  |  | 16 | 24 | 8 |  | 2 |  |  |  | 50 |
|  | Манометры дифференциальные самопишущие и показывающие ДСС и ДСП |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 |  |  |  | 32 |
|  | Мосты автоматические регистрирующие КСМ2 |  |  |  |  | 3 | 7 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Тягонапоромеры, напоромеры, тягомеры ТНМП, ТНП, ТНЖ-Н |  |  |  |  | 112 | 74 | 88 | 30 | 22 |  |  |  | 326 |
|  | Логометры Л64, милливольтметры Ш450, Ш452, Ш4540, Ш4541, Ш4542, Ш4543 |  |  |  |  | 6 | 5 | 2 |  |  |  |  |  | 13 |
|  | Термометры манометрические ТГП, ТГС |  |  |  |  | 13 | 1 | 14 | 4 | 1 |  |  |  | 33 |
|  | Термометры биметаллические БТ, TB7, TB8 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Термометры сопротивления ТСМ, ТСП |  |  |  |  | 28 | 14 | 7 | 4 |  |  |  |  | 53 |
|  | Комплекты термометров сопротивления КТСМ, КТСП |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 9 |
|  | Преобразователи давления Сапфир, АИР, КРТ, ПД и др. |  |  |  |  | 12 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |  | 21 |
|  | Вычислители количества газа ВКГ-2, ВКГ-3 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 6 |
|  | Вычислители количества теплоты ВКТ-5, ВКТ-7 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
|  | Расходомеры жидкости ультразвуковые УРЖ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 5 |
|  | Устройства сужающие |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Измерители давления многопредельные АДН, АДР |  |  |  |  | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  |  | 11 |
|  | Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ (АТ, ТР) |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
|  | Измерители-регуляторы микропроцессорные ТРМ (ТС, У) |  |  |  |  | 4 |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 11 |
|  | Водосчетчики Ду 15 мм |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Водосчетчики Ду 32...50 мм |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Газоанализаторы портативные KANE 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  | Газоанализаторы Хоббит-Т, СТГ, САОГ, СОУ-1 (количество каналов) |  |  |  |  | 48 | 36 | 26 | 12 | 6 |  |  |  | 128 |
|  | Сигнализаторы СГГ6М, Сигнал, RGD CO0 MP1 (количество каналов) |  |  |  |  | 8 |  | 7 | 5 |  |  |  |  | 20 |