| СПЕЦИФИКАЦИЯ к Договору поставки №_______от __________________ между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» г. Краснодар «___» ______________ 2014г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Люминесцентный светильник аккумуляторный Delux REL 228 2*8 Вт | шт | 35 | 864,00 | 30240 |
| 2 | Лампа люминесцентная цоколь G5 8Вт | шт | 70 | 60,00 | 4 200,00 |
| 3 | Щит распределительный металлический Щрн -12 | шт | 1 | 687,00 | 687,00 |
| 4 | Автоматический выключатель ВА 47-63 1Р Iн = 4А | шт | 9 | 50,00 | 450,00 |
| 5 | Автоматический выключатель ВА 47-63 3Р Iн = 6А | шт | 1 | 118,00 | 118,00 |
| 6 | Провод ВВГнг 3*1,5мм2 | м | 300 | 20,00 | 6 000,00 |
| 7 | Провод ВВГнг 4*2,5мм2 | м | 50 | 40,00 | 2 000,00 |
| 8 | Гофротруба с протяжкой Ду 20мм | м | 350 | 9,00 | 3 150,00 |
| 9 | Коробка распределительная для гофротрубы 80*80*50 | шт | 40 | 45,00 | 1 800,00 |
| 10 | Клипса пластиковая Ду 20мм | шт | 200 | 0,80 | 160,00 |
| 11 | Дюбель-гвоздь 6*60мм | шт | 100 | 1,50 | 150,00 |
| 12 | Дюбель-гвоздь 10*100мм | шт | 24 | 6,00 | 144,00 |
| 13 | Дюбель с кольцом 12*110мм | шт | 12 | 8,00 | 96,00 |
| 14 | Трос стальной в оплётке диаметр 7мм | м | 100 | 17,00 | 1 700,00 |
| 15 | Тарлеп Е 6354 М12 200мм гак-ушко | шт | 6 | 70,00 | 420,00 |
| 16 | Коуш для троса диаметром 8мм | шт | 12 | 8,00 | 96,00 |
| 17 | Зажим для троса диаметром 8мм | шт | 12 | 6,00 | 72,00 |
| 18 | Стяжка нейлоновая 5*200мм | шт | 200 | 0,70 | 140,00 |
| 19 | Рубильник перекидной на 2 направления ЯРПП Iн = 250А | шт | 1 | 3 410,00 | 3 410,00 |
| 20 | Рубильник перекидной на 2 направления ЯРПП Iн = 630А | шт | 3 | 8 200,00 | 24 600,00 |
| 21 | Кабель КГ 1*16мм2 | м | 21 | 57,00 | 1 197,00 |
| 22 | Кабель КГ 4*50мм2 | м | 50 | 638,00 | 31 900,00 |
| 23 | Кабель КГ 4*120мм2 | м | 90 | 1 858,00 | 167 220,00 |
| 24 | Наконечник ТА 70-10-12 | шт | 4 | 11,00 | 44,00 |
| 25 | Наконечник ТМЛ 50-10-11 лужёный | шт | 8 | 23,00 | 184,00 |
| 26 | Наконечник ТМЛ 95-12-15 лужёный | шт | 4 | 47,00 | 188,00 |
| 27 | Наконечник ТМЛ 120-12-17 лужёный | шт | 32 | 72,00 | 2 304,00 |
| 28 | Силовой разъём ISV DS2 250A 3Р+N+E кабельная вилка+кабельная розетка (завод Электроразъём) | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 29 | Силовой разъём ISV DS4 400A 3Р+N+E кабельная вилка+кабельная розетка (завод Электроразъём) | шт | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 30 | Болт 14*75 | шт | 8 | 88,00 | 704,00 |
| 31 | Ящик с двухполюсным рубильником на ток до 100А | шт | 2 | 2 540,00 | 5 080,00 |
| ИТОГО: |  | 306 454,00 |
| НДС (18%): |  | 55 161,72 |
| ИТОГО с НДС: |  | 361 615,72 |

1. Условия поставки Товара:  Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика  в течение 3-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

2. Место приёмки (доставки) Товара: г. Гулькевичи, ул. Короткова,158

3. Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети», г. Гулькевичи.

4. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) календарных  дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать 361 615,72 (триста шестьдесят одна тысяча шестьсот пятнадцать рублей 72 копейки), в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________                                                                             _______________________                                                  Генеральный директор ОАО «АТЭК»

__________________/ ________________/                       ______________________Пучков А.А.