| СПЕЦИФИКАЦИЯ к Договору поставки №_______от __________________ между ____________________________и ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» г. Краснодар «___» ______________ 2014г. |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции и обозначение в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД), название НТД (ГОСТ, ТУ и пр.) | Ед. измерения | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| 1 | Труба стальная в пенополиуретановой изоляции Ру 1,6 Мпа t=150°C Ø108×4 мм | м | 406 | 980,00 | 397 880,00 |
| 2 | Термоусаживаемая муфта для изоляции стыков труб Ø 108 мм | шт | 60 | 431,00 | 25 860,00 |
| 3 | Отвод предизолированный ППУ Ø108 мм | шт | 2 | 3 276,00 | 6 552,00 |
| 4 | Тройник предизолированный ППУ Ø108 мм | шт | 2 | 6 006,00 | 12 012,00 |
| 5 | Переход предизолированный ППУ 108×76 мм | шт | 2 | 3 822,00 | 7 644,00 |
| 6 | Переход предизолированный ППУ 108×89 мм | шт | 2 | 3 822,00 | 7 644,00 |
| 7 | Труба полипропиленовая PN20 Ø20 мм | м | 38 | 26,00 | 988,00 |
| 8 | Труба полипропиленовая PN20 Ø25 мм | м | 28 | 40,00 | 1 120,00 |
| 9 | Труба полипропиленовая PN20 Ø32 мм | м | 76 | 64,00 | 4 864,00 |
| 10 | Труба полипропиленовая PN20 Ø40 мм | м | 106 | 105,00 | 11 130,00 |
| 11 | Труба полипропиленовая PN20 Ø63 мм | м | 312 | 255,00 | 15 300,00 |
| 12 | Труба полипропиленовая PN20 Ø75 мм | м | 30 | 380,00 | 11 400,00 |
| 13 | Труба полипропиленовая PN20 Ø90 мм | м | 60 | 542,00 | 32 520,00 |
| 14 | Муфта полипропиленовая соединительная Ø20 мм | шт | 7 | 2,00 | 14,00 |
| 15 | Муфта полипропиленовая соединительная Ø25 мм | шт | 7 | 3,00 | 21,00 |
| 16 | Муфта полипропиленовая соединительная Ø32 мм | шт | 16 | 6,00 | 96,00 |
| 17 | Муфта полипропиленовая соединительная Ø40 мм | шт | 27 | 9,00 | 243,00 |
| 18 | Муфта полипропиленовая соединительная Ø63 мм | шт | 78 | 26,00 | 2 028,00 |
| 19 | Муфта полипропиленовая соединительная Ø75 мм | шт | 8 | 45,00 | 360,00 |
| 20 | Муфта полипропиленовая соединительная Ø90 мм | шт | 15 | 95,00 | 1 425,00 |
| 21 | Муфта полипропиленовая переходная Ø32×20 мм | шт | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 22 | Муфта полипропиленовая переходная Ø40×25 мм | шт | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 23 | Муфта полипропиленовая переходная Ø63×40 мм | шт | 2 | 19,00 | 38,00 |
| 24 | Муфта полипропиленовая комбинированная с внутренней резьбой Ø20×1/2'' | шт | 2 | 31,00 | 62,00 |
| 25 | Муфта полипропиленовая комбинированная с внутренней резьбой Ø25×3/4'' | шт | 2 | 59,00 | 118,00 |
| 26 | Муфта полипропиленовая комбинированная с внутренней резьбой Ø32×1'' | шт | 1 | 68,00 | 68,00 |
| 27 | Муфта полипропиленовая комбинированная с внутренней резьбой Ø40×5/4'' | шт | 5 | 210,00 | 1 050,00 |
| 28 | Муфта полипропиленовая комбинированная с внутренней резьбой Ø63×2'' | шт | 2 | 259,00 | 518,00 |
| 29 | Переход полипропилен/сталь Ø63×57мм | шт | 2 | 260,00 | 520,00 |
| 30 | Буртик полипропиленовый Ø75 мм | шт | 4 | 52,00 | 208,00 |
| 31 | Буртик полипропиленовый Ø90 мм | шт | 4 | 60,00 | 240,00 |
| 32 | Отвод 90° полипропиленовый Ø20 мм | шт | 4 | 4,00 | 16,00 |
| 33 | Отвод 90° полипропиленовый Ø25 мм | шт | 4 | 4,00 | 16,00 |
| 34 | Отвод 90° полипропиленовый Ø40 мм | шт | 10 | 14,00 | 140,00 |
| 35 | Отвод 90° полипропиленовый Ø63 мм | шт | 12 | 46,00 | 552,00 |
| 36 | Отвод 90° полипропиленовый Ø75 мм | шт | 8 | 82,00 | 656,00 |
| 37 | Отвод 90° полипропиленовый Ø90 мм | шт | 8 | 158,00 | 1 264,00 |
| 38 | Отвод 45° полипропиленовый Ø20 мм | шт | 1 | 4,00 | 4,00 |
| 39 | Отвод 45° полипропиленовый Ø25 мм | шт | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 40 | Отвод 45° полипропиленовый Ø32 мм | шт | 3 | 8,00 | 24,00 |
| 41 | Отвод 45° полипропиленовый Ø40 мм | шт | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 42 | Тройник полипропиленовый соединительный Ø32 мм | шт | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 43 | Тройник полипропиленовый соединительный Ø40 мм | шт | 2 | 16,00 | 32,00 |
| 44 | Тройник полипропиленовый соединительный Ø63 мм | шт | 2 | 59,00 | 118,00 |
| 45 | Тройник полипропиленовый переходной Ø40×25×40 мм | шт | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 46 | Кран шаровый полипропиленовый Ø20 мм | шт | 2 | 74,00 | 148,00 |
| 47 | Кран шаровый полипропиленовый Ø25 мм | шт | 2 | 101,00 | 202,00 |
| 48 | Кран шаровый полипропиленовый Ø40 мм | шт | 4 | 296,00 | 1 184,00 |
| 49 | Кран шаровый полипропиленовый Ø50 мм | шт | 2 | 480,00 | 960,00 |
| 50 | Труба стальная водогазопроводная Ø50 мм | м | 16 | 153,00 | 2 448,00 |
| 51 | Труба электросварная Ø108×4 мм | м | 36 | 350,00 | 12 600,00 |
| 52 | Труба стальная бесшовная Ø219×7 мм | м | 155 | 1 939,80 | 300 669,00 |
| 53 | Отвод 90° Ø57×4 мм с радиусом кривизны R=1,5Ду | шт | 12 | 51,00 | 612,00 |
| 54 | Отвод 90° Ø108×6 мм с радиусом кривизны R=1,5Ду | шт | 36 | 225,00 | 8 100,00 |
| 55 | Отвод стальной Ø219 мм | шт | 8 | 2 212,00 | 17 696,00 |
| 56 | Переход концентрический 159×4,5-108×4 мм Ру 16 | шт | 2 | 175,00 | 350,00 |
| 57 | Задвижка 30ч6бр Ру=1 МПа Ø50 мм | шт | 4 | 1 200,00 | 4 800,00 |
| 58 | Задвижка 30ч6бр Ру=1 МПа Ø80 мм | шт | 4 | 1 915,00 | 7 660,00 |
| 59 | Задвижка 30ч6бр Ру=1 МПа Ø100 мм | шт | 16 | 2 858,00 | 45 728,00 |
| 60 | Задвижка 30ч6бр Ру=1 МПа Ø150 мм | шт | 2 | 4 397,00 | 8 794,00 |
| 61 | Задвижка 30ч6бр Ру=1 МПа Ø200 мм | шт | 2 | 12 470,00 | 24 940,00 |
| 62 | Кран шаровый Ду=40 мм | шт | 2 | 490,00 | 980,00 |
| 63 | Кран шаровый Ду=50 мм | шт | 6 | 750,00 | 4 500,00 |
| 64 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 Ø50 мм | шт | 4 | 750,00 | 3 000,00 |
| 65 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр Ру=1,6 МПа Ø50 мм | шт | 2 | 630,00 | 1 260,00 |
| 66 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр Ру=1,6 МПа Ø150 мм | шт | 1 | 2 536,00 | 2 536,00 |
| 67 | Сгон в сборе Ø40 мм | шт | 2 | 79,00 | 158,00 |
| 68 | Сгон в сборе Ø50 мм | шт | 6 | 116,00 | 696,00 |
| 69 | Сгон стальной с муфтой и контргайкой Ø50 мм | шт | 4 | 116,00 | 464,00 |
| 70 | Фланец стальной плоский приварной Ру=1,0МПа 50 мм | шт | 20 | 150,00 | 3 000,00 |
| 71 | Фланец стальной плоский приварной Ру=1,0МПа 80 мм | шт | 8 | 283,00 | 2 264,00 |
| 72 | Фланец стальной плоский приварной Ру=1,0МПа 100мм | шт | 44 | 374,00 | 16 456,00 |
| 73 | Фланец стальной плоский приварной Ру=1,0МПа 150мм | шт | 7 | 728,00 | 5 096,00 |
| 74 | Фланец стальной плоский приварной Ру=1,0МПа 200мм | шт | 4 | 1 322,00 | 5 288,00 |
| 75 | Болты с гайками и шайбами Ø12 мм | кг | 30,9 | 120,00 | 3 708,00 |
| 76 | Болты с гайками и шайбами Ø16 мм | кг | 43,5 | 120,00 | 5 220,00 |
| 77 | Болты с гайками и шайбами Ø20-22 мм | кг | 20,1 | 120,00 | 2 412,00 |
| 78 | Электроды Э42 Ø4 мм | кг | 68,7 | 83,00 | 5 702,00 |
| 79 | Электроды Э42А Ø5 мм | кг | 13,4 | 47,00 | 630,00 |
| 80 | Электроды Э50А Ø4 мм | кг | 10,5 | 64,00 | 672,00 |
| 81 | Пластина техническая прессованная | кг | 1,2 | 82,00 | 98,00 |
| 82 | Песок | м3 | 4 | 231,00 | 924,00 |
| 83 | Материал теплоизоляционный URSA M-15 | м3 | 40,76 | 1 250,00 | 32 520,00 |
| 84 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п | м2 | 1398,3 | 62,00 | 86 695,00 |
| 85 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная Ø1,6 мм | кг | 32,6 | 75,00 | 2 445,00 |
| 86 | Скотч армированный | м | 300 | 6,00 | 1 800,00 |
| ИТОГО: |  | 1 252 924,00 |
| НДС (18%): |  | 225 526,32 |
| ИТОГО с НДС: |  | 1 478 450,32 |

1. Условия поставки Товара: Доставка Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика  в течение 3-х недель с момента заключения договора в будние дни с 08-00 до 16-00. Товар (продукция) должен быть новым (не бывшим в употреблении). Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар. Гарантийный срок -1 год. Качество и технические характеристики Товара, должны соответствовать техническому заданию на закупку ТМЦ (приложение № 1).

2. Место приёмки (доставки) Товара: г. Гулькевичи, ул. Короткова,158

3. Грузополучатель: Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети», г. Гулькевичи.

4. Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании оригинала счета в течение 45 (сорока пяти) календарных  дней с момента поставки всей партии Товара на склад Покупателя. Общая сумма договора не может превышать 1 478 450,32 (один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят рублей 32 копейки), в том числе НДС (18%).

ПОСТАВЩИК:                                                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________                                                                             _______________________                                                  Генеральный директор ОАО «АТЭК»

__________________/ ________________/                       ______________________Пучков А.А.